M Ě S T S K Ý    ÚŘAD   P L A S Y

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

STAVEBNÍ ÚŘAD

pracoviště Stará cesta č.p. 558, 331 01 Plasy

| SPIS. ZN.: | SÚ/4222/2018-Ca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.J.: | MEPL-SU/2018/4222-15 |  |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: | Jana Čásová 910 190 243 jana.casova@mestoplasy.cz |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 10.10.2018 |  |  |  |  |  |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) zákona                   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.12.2017 podal

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle,
kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00  Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

I/27 Plasy obchvat

(dále jen "stavba") stavba se nachází východně od města Plasy v plzeňském kraji v okrese Plzeň – sever. Celá délka hlavní trasy leží v extravilánu, v území pahorkovitém. Stavba přechází přes hluboko zaříznutý kaňon řeky Střely. Zájmové území je nezastavěné, zalesněné nebo zemědělsky využívané.

Úsek stavby I/27 Plasy – obchvat je navržen v kategorii S 9,5/70 v délce 5750 metrů. Na začátku trasa navazuje na předcházející úsek I/27 Kaznějov – obchvat. Trasu tvoří čtyři směrové oblouky, přičemž jejich poloměry se pohybují v rozmezí 900–10 000 metrů. Při směrodatné rychlosti 90 km/h odpovídají maximálnímu příčnému sklonu 3,5 %.

Trasa míjí okolní obce, a to Nebřeziny ve vzdálenosti 400 metrů k nejbližšímu objektu, přibližně 500 metrů k Plasům i Babiné. Propojení Plas na začátku a konci úpravy ze současné stopy I/27 je pomocí úrovňových křižovatek po nově vybudovaných komunikacích kategorie S7,5/50.

Mimoúrovňová křížení silnice III. tříd jsou řešena mostními objekty. Napojení silnice III/23110 Plasy–Babina na trasu obchvatu je zajištěno severně ležící mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Babina tvaru delta, jejíž součástí jsou připojovací a odbočovací pruh. Křižovatka má celkem čtyři větve. Nejnáročnějším objektem stavby je přemostění údolí řeky Střely a železniční trati č. 160 spojující Plzeň a Žatec společným obloukovým mostem, jehož celková délka je cca 500 metrů. Most v km 1,11 je široký 12,6 metrů a v nejvyšším místě dosahuje výšky cca 90 metrů.

Součástí přeložky je ovšem výstavba i dalších čtyř mostních objektů. Jedná o most v km 1,95, který převádí přeložku silnice I/27 přes silnici III/23111 Plasy–Nebřeziny. Most v km 2,99 v místě MÚK Babina převádí stávající silnici III/23110 Plasy– Babina novou přeložkou nad trasou obchvatu.  Na této přeložce v km 1,38 je také most přes lokální rokli. Poslední most v km 3,69 převádí obchvat přes polní cestu.

Součástí obchvatu jsou i dvě dohledová místa pro potřeby Policie ČR. Jedno ve směru na Plzeň a druhé ve směru na Žatec. Obě tvoří komunikace široké 6,5 metru. V trase obchvatu v km 2,55 ve směru na Žatec dochází ve stoupání ke zvýšení počtu jízdních pruhů

Podrobnější umístění stavby je v celkové situaci projektové dokumentace výkres 2.1. zpracované dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

Stavba se nachází na těchto pozemcích: parc. č. 392/29 (ostatní plocha), parc. č. 619/1 (lesní pozemek), parc. č. 997/1 (lesní pozemek), parc. č. 1000 (lesní pozemek), parc. č. 1008 (lesní pozemek), parc. č. 1013/1 (lesní pozemek), parc. č. 1072/1 (ostatní plocha), parc. č. 1111/2 (ostatní plocha), parc. č. 1112 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1197 (orná půda), parc. č. 1199 (orná půda), parc. č. 1200 (orná půda), parc. č. 1201 (orná půda), parc. č. 1202 (orná půda), parc. č. 1203 (orná půda), parc. č. 1204 (orná půda), parc. č. 1206 (orná půda), parc. č. 1207 (orná půda), parc. č. 1208 (orná půda), parc. č. 1209 (orná půda), parc. č. 1210 (orná půda), parc. č. 1211 (orná půda), parc. č. 1212 (orná půda), parc. č. 1213 (orná půda), parc. č. 1214 (orná půda), parc. č. 1215 (orná půda), parc. č. 1216 (orná půda), parc. č. 1217 (orná půda), parc. č. 1218 (ostatní plocha), parc. č. 1219 (trvalý travní porost), parc. č. 1220 (ostatní plocha), parc. č. 1222 (orná půda), parc. č. 1225 (orná půda), parc. č. 1226 (orná půda), parc.                 č. 1228 (orná půda), parc. č. 1229 (orná půda), parc. č. 1231 (orná půda), parc. č. 1293 (orná půda), parc. č. 1294 (ostatní plocha), parc. č. 1295 (ostatní plocha), parc. č. 1296 (ostatní plocha), parc. č. 1297 (ostatní plocha), parc. č. 1298 (orná půda), parc. č. 1305 (orná půda), parc. č. 1306 (orná půda), parc.                     č. 1307 (ostatní plocha), parc. č. 1308 (orná půda), parc. č. 1309 (orná půda), parc. č. 1310 (orná půda), parc.                č. 1311 (orná půda), parc. č. 1312 (orná půda), parc. č. 1313 (orná půda), parc. č. 1314 (orná půda), parc. č. 1315 (orná půda), parc. č. 1316 (orná půda), parc. č. 1317 (orná půda), parc. č. 1318 (orná půda), parc. č. 1319 (orná půda), parc. č. 1320 (orná půda), parc. č. 1321 (orná půda), parc. č. 1341 (ostatní plocha), parc. č. 1342 (orná půda), parc. č. 1343 (orná půda), parc. č. 1344 (orná půda), parc.                 č. 1345 (orná půda), parc. č. 1346 (orná půda), parc. č. 1347 (orná půda), parc. č. 1348 (orná půda), parc. č. 1349 (orná půda), parc. č. 1350 (orná půda), parc. č. 1351 (orná půda), parc. č. 1352 (orná půda), parc. č. 1353 (orná půda), parc. č. 1354 (orná půda), parc. č. 1355 (orná půda), parc. č. 1356 (orná půda), parc. č. 1357 (orná půda), parc. č. 1358 (orná půda), parc. č. 1359 (orná půda), parc. č. 1360 (orná půda), parc. č. 1361 (orná půda), parc. č. 1362 (orná půda), parc. č. 1363 (orná půda), parc. č. 1364 (orná půda), parc. č. 1365 (orná půda), parc. č. 1366 (orná půda), parc. č. 1367 (orná půda), parc. č. 1368 (ostatní plocha), parc. č. 1369 (orná půda), parc. č. 1370 (orná půda), parc. č. 1371 (orná půda), parc. č. 1372 (orná půda), parc. č. 1373 (orná půda), parc. č. 1374 (orná půda), parc. č. 1375 (orná půda), parc. č. 1376 (orná půda), parc. č. 1377 (orná půda), parc. č. 1378 (orná půda), parc. č. 1380 (orná půda), parc. č. 1387 (ostatní plocha), parc. č. 1391 (ostatní plocha), parc. č. 1396 (orná půda), parc. č. 1397 (ostatní plocha), parc.                 č. 1402 (orná půda), parc. č. 1403 (orná půda), parc. č. 1406 (orná půda), parc. č. 1410 (ostatní plocha), parc. č. 1411 (ostatní plocha), parc. č. 1412 (ostatní plocha), parc. č. 1413 (ostatní plocha), parc. č. 1414 (orná půda), parc.                 č. 1421 (orná půda), parc. č. 1423 (orná půda), parc. č. 1425 (orná půda), parc. č. 1426 (orná půda), parc. č. 1427 (orná půda), parc. č. 1428 (orná půda), parc. č. 1429 (orná půda), parc. č. 1430 (orná půda), parc. č. 1431 (orná půda), parc. č. 1432 (orná půda), parc. č. 1433 (orná půda), parc. č. 1437 (orná půda), parc. č. 1438 (orná půda), parc. č. 1439 (orná půda), parc. č. 1440 (orná půda), parc. č. 1441 (orná půda), parc. č. 1442 (orná půda), parc. č. 1443 (orná půda), parc. č. 1444 (orná půda), parc. č. 1445 (orná půda), parc. č. 1446 (orná půda), parc. č. 1447 (orná půda), parc. č. 1448 (orná půda), parc. č. 1449 (orná půda), parc. č. 1450 (orná půda), parc. č. 1451 (orná půda), parc. č. 1452 (orná půda), parc. č. 1453 (orná půda), parc. č. 1454 (orná půda), parc. č. 1455 (orná půda), parc. č. 1456 (orná půda), parc. č. 1457 (orná půda), parc. č. 1458 (orná půda), parc. č. 1459 (orná půda), parc. č. 1460 (orná půda), parc. č. 1461 (orná půda), parc. č. 1462 (orná půda), parc. č. 1466 (orná půda), parc. č. 1468 (orná půda), parc. č. 1469 (orná půda), parc. č. 1470 (orná půda), parc. č. 1471 (orná půda), parc. č. 1472 (orná půda), parc. č. 1473 (orná půda), parc. č. 1476 (orná půda), parc. č. 1477 (orná půda), parc. č. 1478 (orná půda), parc. č. 1479 (orná půda), parc. č. 1480 (orná půda), parc. č. 1481 (orná půda), parc. č. 1482 (orná půda), parc. č. 1483 (orná půda), parc. č. 1484 (orná půda), parc. č. 1485 (orná půda), parc. č. 1486 (orná půda), parc. č. 1487 (orná půda), parc. č. 1488 (orná půda), parc. č. 1489 (orná půda), parc. č. 1490 (orná půda), parc. č. 1491 (orná půda), parc. č. 1492 (orná půda), parc. č. 1493 (orná půda), parc. č. 1494 (orná půda), parc. č. 1495 (orná půda), parc. č. 1496 (orná půda), parc. č. 1497 (orná půda), parc. č. 1498 (orná půda), parc. č. 1499 (orná půda), parc. č. 1500 (orná půda), parc. č. 1501 (orná půda), parc. č. 1502 (orná půda), parc. č. 1503 (orná půda), parc. č. 1504 (orná půda), parc. č. 1505 (orná půda), parc. č. 1506 (orná půda), parc. č. 1507 (orná půda), parc. č. 1508 (orná půda), parc. č. 1509 (orná půda), parc. č. 1512 (orná půda), parc. č. 1513 (orná půda), parc. č. 1514 (orná půda), parc. č. 1527 (orná půda), parc. č. 1528 (orná půda), parc. č. 1529 (orná půda), parc. č. 1530 (orná půda), parc. č. 1531 (orná půda), parc. č. 1552 (orná půda), parc. č. 1554 (orná půda), parc. č. 1555 (orná půda), parc. č. 1556 (ostatní plocha), parc. č. 1609 (ostatní plocha), parc. č. 1610 (ostatní plocha), parc. č. 1612 (ostatní plocha), parc. č. 1614 (ostatní plocha), parc. č. 1615 (ostatní plocha), parc. č. 1616 (ostatní plocha), parc. č. 1617 (ostatní plocha), parc. č. 1618 (ostatní plocha), parc. č. 1619 (ostatní plocha), parc. č. 1620 (ostatní plocha), parc. č. 1621 (ostatní plocha), parc. č. 1622 (ostatní plocha), parc. č. 1624 (ostatní plocha), parc. č. 1626 (ostatní plocha), parc. č. 1627 (ostatní plocha), parc. č. 1628 (ostatní plocha), parc. č. 1632 (ostatní plocha), parc. č. 1633 (ostatní plocha), parc. č. 1634 (ostatní plocha), parc. č. 1635 (ostatní plocha), parc. č. 1640 (ostatní plocha), parc. č. 1641 (ostatní plocha), parc. č. 1644 (ostatní plocha), parc. č. 1645 (ostatní plocha), parc. č. 1646 (ostatní plocha), parc. č. 1647 (ostatní plocha), parc. č. 1651 (ostatní plocha), parc. č. 1652 (ostatní plocha), parc. č. 1653 (ostatní plocha), parc. č. 1654 (ostatní plocha) v katastrálním území Babina,

st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 62/9 (ostatní plocha), parc. č. 62/10 (ostatní plocha), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 64/2 (ostatní plocha), parc. č. 67 (zahrada), parc. č. 96/5 (trvalý travní porost), parc. č. 96/6 (trvalý travní porost), parc. č. 97/3 (trvalý travní porost), parc. č. 99 (ostatní plocha), parc. č. 100 (zahrada), parc. č. 101/1 (ostatní plocha), parc.              č. 101/2 (ostatní plocha), parc. č. 101/12 (ostatní plocha), parc. č. 101/13 (ostatní plocha), parc. č. 134/6 (zahrada), parc. č. 149 (trvalý travní porost), parc. č. 150/1 (lesní pozemek), parc. č. 150/2 (lesní pozemek), parc. č. 150/7 (ostatní plocha), parc. č. 150/8 (lesní pozemek), parc. č. 152/2 (ostatní plocha), parc. č. 152/21 (lesní pozemek), parc. č. 354/1 (ostatní plocha), parc. č. 354/4 (ostatní plocha), parc.             č. 365/1 (ostatní plocha), parc. č. 370/1 (ostatní plocha), parc. č. 370/4 (ostatní plocha), parc. č. 372/2 (ostatní plocha), parc. č. 388 (vodní plocha), parc. č. 392 (ostatní plocha), parc. č. 440 (trvalý travní porost), parc. č. 486 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 490 (orná půda), parc. č. 491 (orná půda), parc. č. 499 (orná půda), parc. č. 500 (ostatní plocha), parc. č. 501 (orná půda), parc. č. 506 (ostatní plocha), parc. č. 507 (trvalý travní porost), parc. č. 626 (ostatní plocha), parc. č. 630 (ostatní plocha), parc. č. 632 (ostatní plocha), parc. č. 634 (ostatní plocha), parc. č. 650 (ostatní plocha)                       v katastrálním území Nebřeziny,

parc. č. 111/25 (ostatní plocha), parc. č. 113/10 (orná půda), parc. č. 113/32 (ostatní plocha), parc.                       č. 114/2 (ostatní plocha), parc. č. 114/5 (ostatní plocha), parc. č. 114/6 (vodní plocha), parc. č. 114/7 (trvalý travní porost), parc. č. 114/9 (ostatní plocha), parc. č. 115/15 (trvalý travní porost), parc. č. 115/20 (vodní plocha), parc. č. 175/1 (lesní pozemek), parc. č. 175/2 (trvalý travní porost), parc. č. 177/45 (trvalý travní porost), parc. č. 420/1 (lesní pozemek), parc. č. 442/31 (orná půda), parc. č. 442/38 (lesní pozemek), parc. č. 442/55 (ostatní plocha), parc. č. 442/60 (ovocný sad), parc. č. 445/64 (zahrada), parc. č. 445/65 (zahrada), parc. č. 445/81 (zahrada), parc. č. 445/93 (zahrada), parc. č. 445/95 (zahrada), parc. č. 445/97 (zahrada), parc. č. 446/3 (lesní pozemek), parc. č. 446/12 (ostatní plocha), parc. č. 446/38 (ostatní plocha), parc. č. 452/19 (ostatní plocha), parc. č. 452/20 (ostatní plocha), parc. č. 454/1 (lesní pozemek), parc. č. 454/7 (orná půda), parc. č. 465/5 (ostatní plocha), parc. č. 469/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/9 (ostatní plocha), parc. č. 474/2 (ostatní plocha), parc. č. 508 (vodní plocha), parc. č. 617 (zahrada), parc. č. 620 (orná půda), parc. č. 623 (trvalý travní porost), parc. č. 627 (trvalý travní porost), parc. č. 628 (trvalý travní porost), parc. č. 629 (trvalý travní porost), parc. č. 630 (trvalý travní porost), parc. č. 631 (trvalý travní porost), parc. č. 632 (trvalý travní porost), parc. č. 634 (trvalý travní porost), parc. č. 637 (trvalý travní porost), parc. č. 638 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc. č. 644 (orná půda), parc. č. 645 (orná půda), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 649 (ostatní plocha), parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 653 (orná půda), parc. č. 654 (orná půda), parc. č. 655 (orná půda), parc. č. 656 (orná půda), parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 658 (orná půda), parc. č. 659 (orná půda), parc. č. 660 (orná půda), parc. č. 661 (orná půda), parc. č. 662 (orná půda), parc. č. 663 (orná půda), parc. č. 664 (orná půda), parc. č. 665 (orná půda), parc. č. 666 (orná půda), parc. č. 667 (orná půda), parc. č. 668 (orná půda), parc. č. 669 (orná půda), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 672 (trvalý travní porost), parc. č. 673 (ostatní plocha), parc. č. 676 (trvalý travní porost), parc. č. 742 (orná půda), parc. č. 743 (orná půda), parc. č. 750 (zahrada), parc. č. 751 (trvalý travní porost), parc. č. 762 (orná půda), parc. č. 773 (orná půda), parc. č. 774 (orná půda), parc. č. 775 (orná půda), parc. č. 777 (orná půda), parc. č. 778 (orná půda), parc. č. 779 (orná půda), parc. č. 780 (orná půda), parc. č. 781 (orná půda), parc. č. 782 (orná půda), parc. č. 783 (orná půda), parc. č. 784 (orná půda), parc. č. 787 (orná půda), parc. č. 788 (orná půda), parc. č. 791 (ostatní plocha), parc. č. 811 (trvalý travní porost), parc.                 č. 812 (orná půda), parc. č. 814 (orná půda), parc. č. 815 (orná půda), parc. č. 816 (orná půda), parc.                 č. 817 (orná půda), parc. č. 818 (orná půda), parc. č. 819 (orná půda), parc. č. 820 (orná půda), parc.                č. 821 (orná půda), parc. č. 822 (orná půda), parc. č. 823 (ostatní plocha), parc. č. 824 (orná půda), parc.          č. 825 (orná půda), parc. č. 826 (orná půda), parc. č. 827 (ostatní plocha), parc. č. 828 (orná půda), parc.  č. 829 (orná půda), parc. č. 830 (orná půda), parc. č. 831 (orná půda), parc. č. 832 (orná půda), parc.        č. 833 (orná půda), parc. č. 834 (orná půda), parc. č. 835 (orná půda), parc. č. 836 (orná půda), parc.           č. 837 (orná půda), parc. č. 838 (orná půda), parc. č. 839 (orná půda), parc. č. 840 (orná půda), parc.           č. 841 (orná půda), parc. č. 844 (orná půda), parc. č. 845 (orná půda), parc. č. 846 (orná půda), parc.             č. 847 (orná půda), parc. č. 848 (orná půda), parc. č. 849 (orná půda), parc. č. 850 (lesní pozemek), parc. č. 851 (lesní pozemek), parc. č. 852 (lesní pozemek), parc. č. 853 (lesní pozemek), parc. č. 854 (lesní pozemek), parc. č. 855 (lesní pozemek), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (lesní pozemek), parc.                č. 858 (lesní pozemek), parc. č. 860 (ostatní plocha), parc. č. 861 (orná půda), parc. č. 862 (orná půda), parc. č. 863 (orná půda), parc. č. 864 (orná půda), parc. č. 865 (orná půda), parc. č. 866 (orná půda), parc. č. 867 (orná půda), parc. č. 868 (trvalý travní porost), parc. č. 869 (orná půda), parc. č. 870 (orná půda), parc. č. 871 (orná půda), parc. č. 872 (orná půda), parc. č. 904 (orná půda), parc. č. 962 (ostatní plocha), parc. č. 967 (ostatní plocha), parc. č. 968 (ostatní plocha), parc. č. 969 (ostatní plocha), parc. č. 970 (ostatní plocha), parc. č. 971 (ostatní plocha), parc. č. 972 (ostatní plocha), parc. č. 973 (ostatní plocha), parc. č. 974 (ostatní plocha), parc. č. 975 (ostatní plocha), parc. č. 976 (ostatní plocha), parc. č. 977 (ostatní plocha), parc. č. 978 (ostatní plocha), parc. č. 979 (ostatní plocha), parc. č. 980 (ostatní plocha), parc. č. 981 (ostatní plocha), parc. č. 984 (ostatní plocha), parc. č. 986 (ostatní plocha), parc. č. 994 (ostatní plocha), parc. č. 1005 (ostatní plocha) v katastrálním území Plasy,

parc. č. 547 (lesní pozemek), parc. č. 630/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Trojany u Mladotic.

Druh a účel umisťované stavby:

- Řada 000	    Objekty přípravy staveniště

- SO 020	Přípravné práce - skrývka ornice, kácení vzrostlých dřevin, ochrana nekácených dřevin, činnost související s BOZP

- Řada 100	    Objekty pozemních komunikací

- SO 101	Přeložka I/27 Přeložka silnice I/27 je navržena jako silnice dvoupruhová směrově nerozdělená návrhové kategorie S9,5/70 se směrodatnou rychlostí 90 km/h. Směrově a výškově se na ZÚ a KÚ napojuje na stávající vedení silnice I/27. Součástí obchvatu jsou tři mostní objekty SO 201, SO 202 a SO 203, dvě stykové úrovňové křižovatky SO 120 a SO 123 a jedna deltovitá mimoúrovňová křižovatka SO 110.

Součástí objektu jsou přídatné pruhy křižovatek. U úrovňových křižovatek se jedná o pruh pro levé odbočení a na křižovatce v ZÚ pro pravé připojení. Součástí těchto křižovatek je také vyřazovací úsek pro pravé odbočení. U MÚK jsou navrženy odbočující a připojovací přídatné pruhy pro pravé odbočení a připojení. Délky jednotlivých částí přídatných pruhů jsou zobrazeny v příloze D.3.1-5 - Koordinační situace - 1. až 5. část. Směrové vedení trasy tvoří čtyři přímé úseky, jeden prostý kružnicový oblouk a tři oblouky se symetrickými přechodnicemi. Hodnoty poloměrů směrových oblouků se pohybují od 900 m do 10 000 m. Délky přechodnic odpovídají doporučeným hodnotám dle ČSN 73 6101. Podrobněji viz D.3.1-5 - Koordinační situace - 1. až 5. část.

Výškové řešení trasy je tvořeno podélným sklonem o hodnotách od 0,5 % do 5,0 %. Jednotlivé lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky Hodnoty poloměrů výškových oblouků jsou od 5 200 m do 22 000 m. Podrobněji viz D.4.1 - Podélný profil - hlavní trasa.

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý o hodnotě 2,5 %. Dostředný příčný sklon je navržen o max. hodnotě 3,5 %. Podrobněji viz D.3.1-5 - Koordinační situace - 1. až 5. část.

Odvodnění je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu. Podrobně viz D.8 - Vodohospodářské řešení.

Součástí přeložky silnice I/27 je zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání ve směru na Žatec.

Součástí hlavní trasy jsou 2 dohledová místa, jedno ve směru na Plzeň a jedno ve směru na Žatec. Celková šířka komunikace, která tvoří dohledové místo je 6,5 m s návrhovou rychlostí 20 km/h. Dohledová místa se nacházení na KÚ poblíž SO 123.

- SO 110  	MÚK Babina	Stavební objekt je tvořen čtyřmi větvemi MÚK u obce Babina. MÚK tvoří propojení mezi přeložkou silnice I/27 a silnice III/23110, která tvoří spojení mezi obcemi Babina a Plasy. MÚK je navržena jako deltovitá s umístěním větví severně od silnice III/23110. Směrově vedení větví je tvořeno jedením až dvěma směrovými oblouky o poloměru od 40 m do 200 m. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného                  a podélného sklonu vozovky a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu.

- SO 120	  Napojení Plas v ZÚ Stavební objekt řeší napojení stávající silnice I/27 ve směru na Plasy na přeložku silnice I/27. Silnice je navržena v kategorii S7,5/50. Na ZÚ je objekt tvořen stykovou křižovatkou s přeložkou I/27 a následně se pomocí směrových oblouků napojuje na stávající stav. Hodnoty poloměrů jsou mezi 200 až 300 m. Výškové vedení vychází z výškového vedení stávající I/27 a její přeložky. Hodnoty podélného sklonu jsou od 1,5 % do 5,5 %. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý o hodnotě 2,5%. Dostředný příčný sklon je navržen o hodnotě max. 4,0 %. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu.

- SO 121	Přeložka III/23111	Stavební objekt řeší úpravu křižovatky silnic III/23110 a III/2311. Křižovatka má ve stávajícím stavu nevhodný úhel křížení okolo 30°. Návrh upravuje úhel křížení na hodnotu 90°. Výškové řešení vyplývá ze stávajícího vedení silnice III/23111 a přeložky silnice III/23110. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu.

- SO 122		Přeložka III/23110	Přeložka silnice III/23110 je navržena jako silnice dvoupruhová, směrově nerozdělená návrhové kategorie S7,5/50. Směrově a výškově se na ZÚ a KÚ napojuje na stávající vedení silnice III/23110. Součástí přeložky jsou dva mostní objekty SO 220 a SO 240 a tři stykové úrovňové křižovatky, jež jsou součástí SO 110 a SO 121. Směrové vedení trasy je tvořeno přímými úseky a směrovými oblouky s poloměry od 400 m do 6000 m. Podrobněji viz D.3.3 - Koordinační situace - 3. část. Výškové řešení trasy je tvořeno podélným sklonem o hodnotách od 5,0 % do 7,0 %. Jednotlivé lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Hodnoty poloměrů výškových oblouků jsou od 2 500 m do 35 000 m. Podrobněji viz D.4.2 Podélný profil - ostatní komunikace. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý o hodnotě 2,5 %. Dostředný příčný sklon je navržen o max. hodnotě 2,5 %. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu či volně stéká do okolní krajiny. Součástí objektu je přesun autobusových zastávek „Plasy, Nebřeziny, rozc." do města Plasy. Autobusové zastávky jsou navrženy v jízdním pruhu. Na ZÚ je na vjezdu do města Plasy navržen střední dělící ostrůvek pro snížení rychlosti při vjezdu vozidel do města Plasy.

- SO 123		Napojení Plas v KÚ	Stavební objekt řeší napojení stávající silnice I/27 ve směru na Plasy na přeložku silnice I/27. Silnice je navržena v kategorii S7,5/50. Na ZÚ je objekt tvořen stykovou křižovatkou s přeložkou I/27 a následně se pomocí směrového oblouku napojuje na stávající stav. Výškové vedení vychází z výškového vedení stávající I/27 a její přeložky. Hodnoty podélného sklonu jsou od 1,5 % do 2,5 %. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý o hodnotě 2,5 %. Dostředný příčný sklon je navržen o hodnotě max. 3,0 %. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky                           a následně je voda vedena v otevřeném trojúhelníkovém příkopu.

- SO 124		Sjezd na pozemky v místě napojení Plas v KÚ	Stavební objekt řeší napojení SO 123 - Napojení Plas v KÚ na stávající silnici I/27 ve směru na Žatec a tím zajištění přístupu k nemovitostem v osadě s místním názvem Rouda. Směrově se komunikace v KÚ napojuje na stávající I/27 a výškově se na ZÚ napojuje na SO 123 a na KÚ na stávající I/27.

- SO 150		Přeložka lesní cesty v k.ú. Plasy	 Stavební objekt řeší nahrazení lesních cest, které jsou zrušeny v důsledku kolize s plánovou přeložkou I/27. Směrové řešení vychází ze snahy minimalizovat zásah do zalesněné oblasti. Výškové řešení v maximální možné míře respektuje okolní terén. Šířkové uspořádání tvoří jízdní pruh šířky 3,5 m a nezpevněné krajnice šířky 0,25 m. Ve směrových obloucích je šířka jízdního pruhu rozšířena dle hodnoty poloměru.

- SO 151		Přístupy na pozemky v k.ú. Nebřeziny Stavební objekt řeší cestu pro přístup na pozemky v k.ú. Nebřeziny. Šířkové uspořádání tvoří jízdní pruh šířky 3,5 m a nezpevněné krajnice šířky 0,25 m. Ve směrových obloucích se šířka jízdního pruhu rozšířena dle hodnoty poloměru.

- SO 152		Přístupy na pozemky v k.ú. Babina Stavební objekt řeší cestu pro přístup na pozemky v k.ú. Babina. Šířkové uspořádání tvoří jízdní pruh šířky 3,5 m a nezpevněné krajnice šířky 0,25 m. Ve směrových obloucích se šířka jízdního pruhu rozšířena dle hodnoty poloměru.

- SO 153		Přístupy na pozemky v k.ú. Plasy Stavební objekt řeší cestu pro přístup na pozemky v k.ú. Plasy. Šířkové uspořádání tvoří jízdní pruh šířky 3,5 m a nezpevněné krajnice šířky 0,25 m. Ve směrových obloucích se šířka jízdního pruhu rozšířena dle hodnoty poloměru.

- SO 170		Provizorní komunikace v ZÚ Jedná se o komunikaci, která bude sloužit k zachování dopravy na stávající I/27 během výstavby přeložky I/27 na ZÚ. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/50. Směrové vedení tvoří přímé úseky a pět směrových oblouků s hodnotou poloměrů od 90 m do 110 m. Výškové vedení trasy se na ZÚ a KÚ napojuje na stávající vedení silnice I/27. Po dokončení výstavby bude komunikace v nepotřebném rozsahu vybourána. Plochy využité pro provizorní komunikaci budou po vybourání navráceny do původního stavu.

- SO 171		Provizorní komunikace v KÚ	 Jedná se o komunikaci, která bude sloužit k zachování dopravy na stávající I/27 během výstavby přeložky I/27 na KÚ. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/50. Směrové vedení tvoří přímé úseky a pět směrových oblouků s hodnotou poloměrů od 110 m do 1000 m. Výškové vedení trasy se na ZÚ napojuje na přeložku silnice I/27 a na KÚ se napojuje na stávající vedení silnice I/27. Po dokončení výstavby bude komunikace v nepotřebném rozsahu vybourána. Plochy využité pro provizorní komunikaci budou po vybourání navráceny do původního stavu.

- SO 172		Přístupové komunikace  Stavební objekt řeší komunikace k zajištění dopravy na místo výstavby mostního objektu SO 201.

- SO 180		Dopravně inženýrská opatření - silnice I. třídy	Objekt řeší provizorní dopravní značení během výstavby na silnici I. třídy.

- SO 182		Dopravně inženýrská opatření - ostatní komunikace Objekt řeší provizorní dopravní značení během výstavby na silnicích nižších tříd.

- SO 190		Svislé a vodorovné dopravní značení - silnice I. třídy Stavební objekt řeší trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici I/27.

- Řada 200	    Mostní objekty, zdi a konstrukce

- SO 201	Most přes údolí řeky Střely	- přes železniční trať a přes řeku o deseti otvorech, poli s mostovkou v jedné úrovni s horní mostovkou, bez přesypávky, kolmý, z předpjatého betonu s ohybově tuhou konstrukcí.

- SO 202	Most přes silnici III/23111 přes pozemní komunikaci o jednom otvoru, polích s mostovkou v jedné úrovni s horní mostovkou s přesypávkou, kolmý, ze železobetonu s ohybově tuhou konstrukcí.

- SO 203	Most přes polní cestu v k.ú. Babina přes polní cestu o jednom otvoru, poli s mostovkou v jedné úrovni s horní mostovkou, s přesypávkou kolmý, ze železobetonu s ohybově tuhou konstrukcí.

- SO 220	Most přes hlavní trasu na silnici III/23110 přes polní cestu o třech otvorech, polích s mostovkou v jedné úrovni s horní mostovkou, bez přesypávky, kolmý, z předpjatého betonu s ohybově tuhou konstrukcí.

- SO 240	Most přes lokální rokli na silnici III/23110 přes lokální rokli o dvou otvorech, polích s mostovkou v jedné úrovni s horní mostovkou, bez přesypávky, kolmý, z předpjatého betonu s ohybově tuhou konstrukcí.

- Řada 300	     Vodohospodářské objekty

- SO 330	Dešťová kanalizace - Nebřeziny Objekt SO 330 řeší výstavbu nové dešťové kanalizace v obci Nebřeziny. Kanalizace je navržena mezi vyústěním rokle a stávající kanalizací, která bude rekonstruována (SO 331). Součástí je i vtokový objekt na konci rokle.

- SO 331	Rekonstrukce kanalizace – Nebřeziny Objekt SO 331 řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace v obci Nebřeziny, na kterou je napojena dešťová kanalizace SO 330. Stávající kanalizace je vyústěna do Nebřezinského potoka. Rekonstrukce kanalizace bude ve stávající trase. Do dešťové kanalizace bude transformována i část extravilánových vod. Součástí jsou i nové uliční vpusti.

- SO 340	Přeložka vodovodu Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu PE DN 63 v délce 90,0 m v km 1.910, který je v kolizi s navrhovanou stavbou silnice I/27.

- SO 360	Retenční nádrž a DUN	 Objekt SO 360 řeší odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch navrhované silnice v km 0,770 - 3,700. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno do příkopů. Vody z příkopů budou na koncích podchyceny do vtokových jímek a kanalizací odvedeny do sedimentační nádrže, retenční nádrže a následně odpadním potrubím do stávající rokle. V rámci retenční nádrže budou transformovány i části extravilánových vod, které jsou přiváděny k zářezu silnice. Výústní objekt bude opevněn lomovým kamenem. Součástí je i zához dna rokle lomovým kamenem v místě vypouštěných vod z RN. Cílem záhozu je zpomalení vod vytékajících z RN do přilehlé rokle.

- SO 361	Norné stěny silnice I/27 Objekt řeší odvádění vod při havarijních situacích pomocí norných stěn, které jsou navrženy v místech zaústění příkopů nově navržených komunikací do stávajících roklí.

- Řada 400	     Elektro a sdělovací objekty

U následujících stavebních objektů bude v souladu s rámcovou smlouvou a smlouvou o přeložce dokumentace stavby, inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a realizace zajištěna společností ČEZ Distribuce a.s.:

- SO 410	Přeložka VN - III/23111

- SO 411	Přeložka VN - III/23110

- SO 412	Přeložka VN - Na Vrchu

- SO 413	Přeložka VN - Pod Sokolkou

- SO 430	Přeložka NN přes napojení Plas v KÚ

- SO 450	Přeložka sdělovacího vedení - III/23110 Přeložka bude provedena v km 0,0 - 1,8, kde se přeloží celkem 45 dřevěných patkovaných sloupů a stávající kabel se nahradí kabelovou vložkou tvořenou novým kabelem mezi spojkou a rozvaděčem umístěným před čp. 474 o celkové délce cca 2000 metrů.

- SO 451	  Přeložka sdělovacího vedení - III/23111  Jedná se o přeložky metalických                 i optických kabelů a trubek. V místě plánované retenční nádrže, na levé straně od silnice směrem na Nebřeziny, se nachází dva vysokofrekvenční dálkové kabely a podél stávající silnice vede dálkový kabel. Kabely se přeloží na pravou stranu silnice a nahradí se kabely příslušných profilů. Trasa přeložky je navržena pro všechny kabely a trubky do jedné trasy. V místech křížení stávající komunikace do Nebřezin se provedou podvrty. V místě křížení nové silnice obchvatu se provede kabelový prostup z chrániček, které se obetonují a budou uložené v hloubce s minimálním krytím 1,2 metru. Přeložky optických kabelů se provedou do míst nejbližších optických spojek, kde se kabely rozpojí, vyfouknou se ze stávající trasy a po propojení se zpětně zafouknou do nové trasy.

- SO 452	Přeložka sdělovacího vedení - Sokolka	 Jedná se o přeložku stávající trasy dvou trubek s optickými kabely a metalický kabel. V souběhu s trasou trubek vede ve vzdálenosti cca 10 metrů stávající dálkový metalický kabel. V km 4,6 u Sokolky se                     v rámci úpravy příjezdových komunikací provedou přeložky tak, aby nedošlo ke kolizi                  s nově budovanou silnicí. Nová trasa povede podél nové silnice a křížení bude kolmé.                 V silnici se trubky a kabely ochrání pomocí chráničky. Metalické kabely se propojí se stávajícími pomocí spojek a nahradí se kabely příslušných profilů. Vyfouknutí a zafouknutí optických kabelů se zkoordinuje s přeložkou v úseku mezi km 4,9-5,8.                     V úseku u Roudy v km 4,9 začíná přeložka metalických kabelů a trubek s OK. V km 5,0 nová trasa kolmo křižuje novou silnici, kde se jako ochrana použijí chráničky. Minimální krytí zde bude 1,2 metru a chráničky se obetonují. Dál povede trasa přeložky po levé straně od vozovky směrem na Most a na konci obchvatu se trasa vrací do stávající trasy vedoucí po pravé straně od stávající silnice směr Most. Na koci překládaného úseku se využijí stávající místa spojek na propojení překládaných úseků se stávajícími.

- SO 453	Přeložka sdělovacího vedení - křižovatka III/23110 a III/23111  V místě plánované úpravy křižovatky se nachází stejné prvky jako v místě křížení obchvatu se silnicí na Nebřeziny. Navíc se zde nachází nadzemní vedení přicházející od obce Babina tvořené samonosným kabelem. Stávající trasa 7-mi trubek HDPE a kabelu DR 15x4x0,4 kříží komunikaci na výjezdu z Plas.

V silnici je vedení uložena v chráničkách. Při rekonstrukci křižovatky se zkontroluje hloubka uložení a ochrana vedení. Pokud by hloubka uložení byla nevyhovující, provede se zahloubení trasy a chráničky se obetonují. V dalším úseku rekonstrukce křižovatky dojde ke křížení stávající trasy novými odvodňovacími příkopy a dál vede stávající trasa pod novým svahem podél silnice. Z tohoto důvodu bude nutné provést přeložení technologie mimo svah, v místě křížení příkopů se nová trasa uloží do chrániček, které se obetonují. Délka překládané trasy bude cca 130 metrů. Přeložky optických kabelů se provedou do míst nejbližších optických spojek, kde se kabely rozpojí, vyfouknou se ze stávající trasy a po propojení trubek HDPE se zpětně zafouknou do nové trasy. Trasu stávajících dálkových kabelů bude nutné přeložit v úseku odbočky na obec Nebřeziny.                V místě křížení nové komunikace se kabely uloží do chráničky s minimálním krytím 0,9metru, která se obetonuje.  Při úpravě křižovatky dojde ke kolizi s podpěrami nadzemního vedení, proto bude nutné dva dřevěné patkované sloupy umístit mimo plánovanou silnici a samonosné vedení převěsit.

- SO 454	Přeložka sdělovacího vedení – Nebřeziny Z důvodu rekonstrukce kanalizace                  v obci Nebřeziny dojde k dotčení nadzemního vedení CETINu trasou výkopu kanalizace                 a dojde k přeložení dvou dřevěných patkovaných podpěr. Podpěra umístěná před čp. 28 se přeloží blíž k oplocení objektu čp. 28. Podpěra s rozvaděčem PLASY 163 umístěná na rozhraní pozemků čp. 40 a čp. 41 se přeloží o cca 10 metrů před pozemek objektu čp. 41. Stávající samonosné kabely, u kterých dojde ke zkrácení délky, se převěsí. V ostatní úsecích se stávající samonosné kabely nahradí novými kabely se stejným profilem

- SO 490	Přípojka vedení NN pro meteostanici	Přípojka bude zajišťovat napájení meteostanice na předmětné stavbě silnice I/27. Přípojka se bude sestávat z elektroměrového rozvaděče s předřadným jistícím prvkem a elektroměrem, který dodá distributor elektrické energie (ČEZ Distribuce). Je nutno zdůraznit, že umístění a provedení odběrného místa musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Úpravy ve stávajícím distribučním rozvodu NN, které jsou nutné pro zřízení odběrného místa, zajistí jeho majitel na základě potvrzené smlouvy o zřízení odběrného místa. Objekt rovněž zahrnuje kabelové vedení NN mezi elektroměrovým rozvaděčem a meteostanici.

- SO 495	Meteostanice	 Náplní objektu je instalace silniční meteorologické stanice (SMS) na předmětné stavbě silnice I/27. Meteostanice bude instalována na ocelový stožár o výšce 10 m, který bude ukotven na betonovém monolitickém základu. Na stožáru bude umístěn rozvaděč meteostanice ve standardizovaném provedení, atmosférická čidla                   a kamery videodohledu. Vozovková čidla budou instalována do AB povrchu silnice. Na mostě bude kabel k čidlu veden v chráničce připravené v mostní římse.

- Řada 500	     Objekty trubních vedení

- SO 510	Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,700	 délka nového potrubí 430,00 m

- SO 511	Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,900	 délka nového potrubí 219,00 m

- SO 512	Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 3,000	 délka nového potrubí 930,00 m

- SO 513	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 3,700 - polní cesta

- SO 514	Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 4,300	délka nového potrubí 320,00 m

- SO 515	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 4,600 - polní cesta

- SO 516	Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 5,400	délka nového potrubí 935,00 m

- SO 517	Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 0,250 silnice III/23110	délka nového potrubí 53,00 m

- Řada 800	Objekty úpravy území

- SO 801	Vegetační úpravy silnice I. třídy Objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch v rámci stavby I/27 Plasy, obchvat. Vegetační úpravy budou tvořeny pravidelně sečenými trávníky, na vhodných místech doplněnými o výsadby dřevin.

- SO 830	Rekultivace zrušených komunikací Stavební objekt řeší rekultivaci zrušených částí komunikací silnice I/27, 111/23110 a 111/23111.

Umístění stavby na pozemku:

- v katastrálním území Babina:

na pozemku parc. č. 392/29 (ostatní plocha), parc. č. 619/1 (lesní pozemek), parc. č. 997/1 (lesní pozemek), parc. č. 1000 (lesní pozemek), parc. č. 1008 (lesní pozemek), parc. č. 1013/1 (lesní pozemek), parc. č. 1072/1 (ostatní plocha), parc. č. 1111/2 (ostatní plocha), parc. č. 1112 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1197 (orná půda), parc. č. 1199 (orná půda), parc. č. 1200 (orná půda), parc. č. 1201 (orná půda), parc. č. 1202 (orná půda), parc. č. 1203 (orná půda), parc. č. 1204 (orná půda), parc. č. 1206 (orná půda), parc. č. 1207 (orná půda), parc.               č. 1208 (orná půda), parc. č. 1209 (orná půda), parc. č. 1210 (orná půda), parc. č. 1211 (orná půda), parc. č. 1212 (orná půda), parc. č. 1213 (orná půda), parc. č. 1214 (orná půda), parc.                   č. 1215 (orná půda), parc. č. 1216 (orná půda), parc. č. 1217 (orná půda), parc. č. 1218 (ostatní plocha), parc. č. 1219 (trvalý travní porost), parc. č. 1220 (ostatní plocha), parc. č. 1222 (orná půda), parc. č. 1225 (orná půda), parc. č. 1226 (orná půda), parc. č. 1228 (orná půda), parc.                  č. 1229 (orná půda), parc. č. 1231 (orná půda), parc. č. 1293 (orná půda), parc. č. 1294 (ostatní plocha), parc. č. 1295 (ostatní plocha), parc. č. 1296 (ostatní plocha), parc. č. 1297 (ostatní plocha), parc. č. 1298 (orná půda), parc. č. 1305 (orná půda), parc. č. 1306 (orná půda), parc.                  č. 1307 (ostatní plocha), parc. č. 1308 (orná půda), parc. č. 1309 (orná půda), parc. č. 1310 (orná půda), parc. č. 1311 (orná půda), parc. č. 1312 (orná půda), parc. č. 1313 (orná půda), parc.                 č. 1314 (orná půda), parc. č. 1315 (orná půda), parc. č. 1316 (orná půda), parc. č. 1317 (orná půda), parc. č. 1318 (orná půda), parc. č. 1319 (orná půda), parc. č. 1320 (orná půda), parc.                    č. 1321 (orná půda), parc. č. 1341 (ostatní plocha), parc. č. 1342 (orná půda), parc. č. 1343 (orná půda), parc. č. 1344 (orná půda), parc. č. 1345 (orná půda), parc. č. 1346 (orná půda), parc.                  č. 1347 (orná půda), parc. č. 1348 (orná půda), parc. č. 1349 (orná půda), parc. č. 1350 (orná půda), parc. č. 1351 (orná půda), parc. č. 1352 (orná půda), parc. č. 1353 (orná půda), parc.                    č. 1354 (orná půda), parc. č. 1355 (orná půda), parc. č. 1356 (orná půda), parc. č. 1357 (orná půda), parc. č. 1358 (orná půda), parc. č. 1359 (orná půda), parc. č. 1360 (orná půda), parc.                    č. 1361 (orná půda), parc. č. 1362 (orná půda), parc. č. 1363 (orná půda), parc. č. 1364 (orná půda), parc. č. 1365 (orná půda), parc. č. 1366 (orná půda), parc. č. 1367 (orná půda), parc.                  č. 1368 (ostatní plocha), parc. č. 1369 (orná půda), parc. č. 1370 (orná půda), parc. č. 1371 (orná půda), parc. č. 1372 (orná půda), parc. č. 1373 (orná půda), parc. č. 1374 (orná půda), parc.                    č. 1375 (orná půda), parc. č. 1376 (orná půda), parc. č. 1377 (orná půda), parc. č. 1378 (orná půda), parc. č. 1380 (orná půda), parc. č. 1387 (ostatní plocha), parc. č. 1391 (ostatní plocha), parc. č. 1396 (orná půda), parc. č. 1397 (ostatní plocha), parc. č. 1402 (orná půda), parc. č. 1403 (orná půda), parc. č. 1406 (orná půda), parc. č. 1410 (ostatní plocha), parc. č. 1411 (ostatní plocha), parc. č. 1412 (ostatní plocha), parc. č. 1413 (ostatní plocha), parc. č. 1414 (orná půda), parc. č. 1421 (orná půda), parc. č. 1423 (orná půda), parc. č. 1425 (orná půda), parc. č. 1426 (orná půda), parc. č. 1427 (orná půda), parc. č. 1428 (orná půda), parc. č. 1429 (orná půda), parc. č. 1430 (orná půda), parc. č. 1431 (orná půda), parc. č. 1432 (orná půda), parc. č. 1433 (orná půda), parc. č. 1437 (orná půda), parc. č. 1438 (orná půda), parc. č. 1439 (orná půda), parc.                    č. 1440 (orná půda), parc. č. 1441 (orná půda), parc.  č. 1442 (orná půda), parc. č. 1443 (orná půda), parc. č. 1444 (orná půda), parc. č. 1445 (orná půda), parc. č. 1446 (orná půda), parc.                   č. 1447 (orná půda), parc. č. 1448 (orná půda), parc. č. 1449 (orná půda), parc. č. 1450 (orná půda), parc. č. 1451 (orná půda), parc. č. 1452 (orná půda), parc. č. 1453 (orná půda), parc.                   č. 1454 (orná půda), parc. č. 1455 (orná půda), parc. č. 1456 (orná půda), parc. č. 1457 (orná půda), parc. č. 1458 (orná půda), parc. č. 1459 (orná půda), parc. č. 1460 (orná půda), parc.                     č. 1461 (orná půda), parc. č. 1462 (orná půda), parc. č. 1466 (orná půda), parc. č. 1468 (orná půda), parc. č. 1469 (orná půda), parc. č. 1470 (orná půda), parc. č. 1471 (orná půda), parc.                     č. 1472 (orná půda), parc. č. 1473 (orná půda), parc. č. 1476 (orná půda), parc. č. 1477 (orná půda), parc. č. 1478 (orná půda), parc. č. 1479 (orná půda), parc. č. 1480 (orná půda), parc.                   č. 1481 (orná půda), parc. č. 1482 (orná půda), parc. č. 1483 (orná půda), parc. č. 1484 (orná půda), parc. č. 1485 (orná půda), parc. č. 1486 (orná půda), parc. č. 1487 (orná půda), parc.                   č. 1488 (orná půda), parc. č. 1489 (orná půda), parc. č. 1490 (orná půda), parc. č. 1491 (orná půda), parc. č. 1492 (orná půda), parc. č. 1493 (orná půda), parc. č. 1494 (orná půda), parc.                    č. 1495 (orná půda), parc. č. 1496 (orná půda), parc. č. 1497 (orná půda), parc. č. 1498 (orná půda), parc. č. 1499 (orná půda), parc. č. 1500 (orná půda), parc. č. 1501 (orná půda), parc.                 č. 1502 (orná půda), parc. č. 1503 (orná půda), parc. č. 1504 (orná půda), parc. č. 1505 (orná půda), parc. č. 1506 (orná půda), parc. č. 1507 (orná půda), parc. č. 1508 (orná půda), parc.                     č. 1509 (orná půda), parc. č. 1512 (orná půda), parc. č. 1513 (orná půda), parc. č. 1514 (orná půda), parc. č. 1527 (orná půda), parc. č. 1528 (orná půda), parc. č. 1529 (orná půda), parc.                č. 1530 (orná půda), parc. č. 1531 (orná půda), parc. č. 1552 (orná půda), parc. č. 1554 (orná půda), parc. č. 1555 (orná půda), parc. č. 1556 (ostatní plocha), parc. č. 1609 (ostatní plocha), parc. č. 1610 (ostatní plocha), parc. č. 1612 (ostatní plocha), parc. č. 1614 (ostatní plocha), parc. č. 1615 (ostatní plocha), parc. č. 1616 (ostatní plocha), parc. č. 1617 (ostatní plocha), parc.                    č. 1618 (ostatní plocha), parc. č. 1619 (ostatní plocha), parc. č. 1620 (ostatní plocha), parc.                  č. 1621 (ostatní plocha), parc. č. 1622 (ostatní plocha), parc. č. 1624 (ostatní plocha), parc.                   č. 1626 (ostatní plocha), parc. č. 1627 (ostatní plocha), parc. č. 1628 (ostatní plocha), parc.                č. 1632 (ostatní plocha), parc. č. 1633 (ostatní plocha), parc. č. 1634 (ostatní plocha), parc.                    č. 1635 (ostatní plocha), parc. č. 1640 (ostatní plocha), parc. č. 1641 (ostatní plocha), parc.                     č. 1644 (ostatní plocha), parc. č. 1645 (ostatní plocha), parc. č. 1646 (ostatní plocha), parc.                    č. 1647 (ostatní plocha), parc. č. 1651 (ostatní plocha), parc. č. 1652 (ostatní plocha), parc.                    č. 1653 (ostatní plocha), parc. č. 1654 (ostatní plocha)

- v katastrálním území Nebřeziny:

st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 62/9 (ostatní plocha), parc. č. 62/10 (ostatní plocha), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 64/2 (ostatní plocha), parc. č. 67 (zahrada), parc. č. 96/5 (trvalý travní porost), parc. č. 96/6 (trvalý travní porost), parc. č. 97/3 (trvalý travní porost), parc. č. 99 (ostatní plocha), parc. č. 100 (zahrada), parc. č. 101/1 (ostatní plocha), parc. č. 101/2 (ostatní plocha), parc. č. 101/12 (ostatní plocha), parc. č. 101/13 (ostatní plocha), parc. č. 134/6 (zahrada), parc.     č. 149 (trvalý travní porost), parc. č. 150/1 (lesní pozemek), parc. č. 150/2 (lesní pozemek), parc. č. 150/7 (ostatní plocha), parc. č. 150/8 (lesní pozemek), parc. č. 152/2 (ostatní plocha), parc.  č. 152/21 (lesní pozemek), parc. č. 354/1 (ostatní plocha), parc. č. 354/4 (ostatní plocha), parc. č. 365/1 (ostatní plocha), parc. č. 370/1 (ostatní plocha), parc. č. 370/4 (ostatní plocha), parc. č. 372/2 (ostatní plocha), parc. č. 388 (vodní plocha), parc. č. 392 (ostatní plocha), parc. č. 440 (trvalý travní porost), parc. č. 486 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 490 (orná půda), parc. č. 491 (orná půda), parc. č. 499 (orná půda), parc. č. 500 (ostatní plocha), parc. č. 501 (orná půda), parc. č. 506 (ostatní plocha), parc. č. 507 (trvalý travní porost), parc. č. 626 (ostatní plocha), parc. č. 630 (ostatní plocha), parc. č. 632 (ostatní plocha), parc. č. 634 (ostatní plocha), parc. č. 650 (ostatní plocha)

- v katastrálním území Plasy:

parc. č. 111/25 (ostatní plocha), parc. č. 113/10 (orná půda), parc. č. 113/32 (ostatní plocha), parc. č. 114/2 (ostatní plocha), parc. č. 114/5 (ostatní plocha), parc. č. 114/6 (vodní plocha), parc. č. 114/7 (trvalý travní porost), parc. č. 114/9 (ostatní plocha), parc. č. 115/15 (trvalý travní porost), parc. č. 115/20 (vodní plocha), parc. č. 175/1 (lesní pozemek), parc. č. 175/2 (trvalý travní porost), parc. č. 177/45 (trvalý travní porost), parc. č. 420/1 (lesní pozemek), parc.                       č. 442/31 (orná půda), parc. č. 442/38 (lesní pozemek), parc. č. 442/55 (ostatní plocha), parc.                    č. 442/60 (ovocný sad), parc. č. 445/64 (zahrada), parc. č. 445/65 (zahrada), parc. č. 445/81 (zahrada), parc. č. 445/93 (zahrada), parc. č. 445/95 (zahrada), parc. č. 445/97 (zahrada), parc.                  č. 446/3 (lesní pozemek), parc. č. 446/12 (ostatní plocha), parc. č. 446/38 (ostatní plocha), parc. č. 452/19 (ostatní plocha), parc. č. 452/20 (ostatní plocha), parc. č. 454/1 (lesní pozemek), parc. č. 454/7 (orná půda), parc. č. 465/5 (ostatní plocha), parc. č. 469/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/9 (ostatní plocha), parc. č. 474/2 (ostatní plocha), parc. č. 508 (vodní plocha), parc. č. 617 (zahrada), parc. č. 620 (orná půda), parc. č. 623 (trvalý travní porost), parc. č. 627 (trvalý travní porost), parc. č. 628 (trvalý travní porost), parc. č. 629 (trvalý travní porost), parc. č. 630 (trvalý travní porost), parc. č. 631 (trvalý travní porost), parc. č. 632 (trvalý travní porost), parc. č. 634 (trvalý travní porost), parc. č. 637 (trvalý travní porost), parc. č. 638 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc.                    č. 644 (orná půda), parc. č. 645 (orná půda), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 649 (ostatní plocha), parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 653 (orná půda), parc. č. 654 (orná půda), parc. č. 655 (orná půda), parc. č. 656 (orná půda), parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 658 (orná půda), parc. č. 659 (orná půda), parc. č. 660 (orná půda), parc.                č. 661 (orná půda), parc. č. 662 (orná půda), parc. č. 663 (orná půda), parc. č. 664 (orná půda), parc. č. 665 (orná půda), parc. č. 666 (orná půda), parc. č. 667 (orná půda), parc. č. 668 (orná půda), parc. č. 669 (orná půda), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 672 (trvalý travní porost), parc. č. 673 (ostatní plocha), parc. č. 676 (trvalý travní porost), parc. č. 742 (orná půda), parc. č. 743 (orná půda), parc. č. 750 (zahrada), parc. č. 751 (trvalý travní porost), parc. č. 762 (orná půda), parc. č. 773 (orná půda), parc. č. 774 (orná půda), parc. č. 775 (orná půda), parc. č. 777 (orná půda), parc. č. 778 (orná půda), parc. č. 779 (orná půda), parc. č. 780 (orná půda), parc. č. 781 (orná půda), parc. č. 782 (orná půda), parc. č. 783 (orná půda), parc. č. 784 (orná půda), parc.                  č. 787 (orná půda), parc. č. 788 (orná půda), parc. č. 791 (ostatní plocha), parc. č. 811 (trvalý travní porost), parc. č. 812 (orná půda), parc. č. 814 (orná půda), parc. č. 815 (orná půda), parc. č. 816 (orná půda), parc. č. 817 (orná půda), parc. č. 818 (orná půda), parc. č. 819 (orná půda), parc. č. 820 (orná půda), parc. č. 821 (orná půda), parc. č. 822 (orná půda), parc. č. 823 (ostatní plocha), parc. č. 824 (orná půda), parc. č. 825 (orná půda), parc. č. 826 (orná půda), parc. č. 827 (ostatní plocha), parc. č. 828 (orná půda), parc.  č. 829 (orná půda), parc. č. 830 (orná půda), parc. č. 831 (orná půda), parc. č. 832 (orná půda), parc. č. 833 (orná půda), parc. č. 834 (orná půda), parc. č. 835 (orná půda), parc. č. 836 (orná půda), parc. č. 837 (orná půda), parc. č. 838 (orná půda), parc. č. 839 (orná půda), parc. č. 840 (orná půda), parc. č. 841 (orná půda), parc.                č. 844 (orná půda), parc. č. 845 (orná půda), parc. č. 846 (orná půda), parc.č. 847 (orná půda), parc. č. 848 (orná půda), parc. č. 849 (orná půda), parc. č. 850 (lesní pozemek), parc. č. 851 (lesní pozemek), parc. č. 852 (lesní pozemek), parc. č. 853 (lesní pozemek), parc. č. 854 (lesní pozemek), parc. č. 855 (lesní pozemek), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (lesní pozemek), parc. č. 858 (lesní pozemek), parc. č. 860 (ostatní plocha), parc. č. 861 (orná půda), parc. č. 862 (orná půda), parc. č. 863 (orná půda), parc. č. 864 (orná půda), parc. č. 865 (orná půda), parc.                 č. 866 (orná půda), parc. č. 867 (orná půda), parc. č. 868 (trvalý travní porost), parc. č. 869 (orná půda), parc. č. 870 (orná půda), parc. č. 871 (orná půda), parc. č. 872 (orná půda), parc. č. 904 (orná půda), parc. č. 962 (ostatní plocha), parc. č. 967 (ostatní plocha), parc. č. 968 (ostatní plocha), parc. č. 969 (ostatní plocha), parc. č. 970 (ostatní plocha), parc. č. 971 (ostatní plocha), parc. č. 972 (ostatní plocha), parc. č. 973 (ostatní plocha), parc. č. 974 (ostatní plocha), parc.                     č. 975 (ostatní plocha), parc. č. 976 (ostatní plocha), parc. č. 977 (ostatní plocha), parc. č. 978 (ostatní plocha), parc. č. 979 (ostatní plocha), parc. č. 980 (ostatní plocha), parc. č. 981 (ostatní plocha), parc. č. 984 (ostatní plocha), parc. č. 986 (ostatní plocha), parc. č. 994 (ostatní plocha), parc. č. 1005 (ostatní plocha)

- v katastrálním území Trojany u Mladotic:

parc. č. 547 (lesní pozemek), parc. č. 630/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/2 (ostatní plocha).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Území dotčené vlivy stavby je totožné s pozemky, na kterých se stavba umisťuje a s pozemky sousedními v rozsahu, ve kterém úřad vymezil jejich vlastníky, jako účastníky řízení.

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovalo sdružení Valbek, spol. s r.o. a Metroprojekt Praha a.s., Ing. Tomáš Petráň ČKAIT 0202125, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tj. oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.

- Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, provádějící stavbu, povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

- Stavbou nedojde k dotčení sousedních pozemků a porostů na nich mimo pozemek určený k zástavbě.

- Vojenského lesního úřadu vydal závazné stanovisko pod č.j.SpMO 45459/2017-4707 ze dne 18.12.2017

- Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádost bude mít náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsU o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.

- Bez vědomí vlastníka dotčených lesních pozemků, tj. VLS ČR, divize Hořovice nedojde ke kácení stromů.

-     Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.

-     Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem

v souvislosti s realizací stavby.

- Městský úřad Kralovice vydal souhrnné závazné stanovisko pod spis.zn. OŽP/14139/2017 dne 16.10.2017

– investor požádá o odnětí nebo omezení pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním zákonem a vyhláškou č.77/1996 Sb.

- Dokumentace pro stavební povolení včetně příloh bude vypracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby.

- Pro další projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

V dalším stupni PD akceptovat:

- Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a územního plánu vydal závazné stanovisko pod spis.zn. ORR/14134/2017 dne 8.9.2017

- Orgánům státní památkové péče bude v dostatečném předstihu předložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, přičemž výkresová část PD bude předložena v listinné podobě. Z tohoto stupně PD pak bude patrné materiálové a konstrukční řešení veškerých technických řešení stavby, která nevyplývají z předložené DÚR a která ovlivňují vzhled KPZ Plasko, např. přejízdné prahy, zábradlí, svodidla, osvětlení, kanály, hydranty apod.

- Osobou autorizovanou v příslušném oboru bude zpracováno geodetické zaměření vzrostlých lip v aleji vzdechů, které se nacházejí v těsné blízkosti plánované komunikace pro obsluhu stavby v lokalitě u ČOV a návrh jejich ochrany při plánované stavbě s důrazem na ochranné pásmo stromů

- Terénní úpravy a jejich svahování nebudou mít technický, nýbrž přírodní charakter s přechody na okolní terén

- Orgánům státní památkové péče bude v dostatečném předstihu předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, přičemž výkresová část PD bude předložena v listinné podobě.

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. pod č.j. 11117063 dne 22.6.2017

- Projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č.146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. PD musí obsahovat přílohu B.6. bezbariérové užívání

- Předložit další stupeň dokumentace k posouzení.

- Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal závazné stanovisko pod spis.zn.

ZN/2039/DSH/17 dne 3.8.2017

- Veškeré změny a úpravy pozemních komunikací budou projednány s jejich vlastníky, resp. Majetkovým správcem (silnice II. A III.tř. SÚSPK p.o.

- Z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou změny a úpravy pozemních komunikací projednány s POLICIÍ ČR

- Stavební úpravy silnice III/23110 a III/23111 budou realizovány podle předložené PD, zpracované projektantem sdružení Valbek – Metroprojekt, zpracované 3/2017

- České Radiokomunikace a.s. pod č.j.UPTS/OS/182103/2017 ze dne 26.2.2018

- Stavební záměr bude respektovat ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN Společnosti ČRa, přičemž základním předpokladem je dodržení nařízení energetického zákona dle §46 odst. 8) a odst. 10).

- Realizaci stavebních prací v blízkosti Objektů Společnosti ČRa oznámí stavebník, případně dodavatel stavebních prací, minimálně 7dnů předem na DC Security Praha (E: securitapraha@radiokomunikace.cz v kopii pracovišti Ochrany sítí Společnosti ČRa                          (E: ochranasiti@radiokomunikace.cz). Přílohou oznámení bude harmonogram stavebních prací a kontakty na stavbou pověřené osoby.

- V průběhu realizace Stavebního záměru zabezpečí investor stavby svým vlastním nákladem a úsilým stálý přístup k Objektům Společnosti ČRa.

- CETIN a.s. pod č.j. POS-PD-722-17 ze dne 14.8.2017

- Požadujeme předložení prováděcí PD na překládku a ochranu telekumunikačního vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k připomínkování.

-     Uvedené překládky budou provedeny na náklady stavebníka podle §104 odst.17 zákona                             č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního vedení a zařízení vyhrazuje právo na zajištění realizace jeho překládky. K realizace překládky nás                   v předstihu alespoň 90 dnů kontaktujte - p.Liška, tel.: 606 642 736, josef.liska@cetin.cz Požadujeme, aby v dostatečném předstihu realizace stavby byla uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky mezi investorem a naší společností a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen. K uzavření uvedených smluv kontaktujte pracovníka odd. výstavby sítě naší společnosti p. p.Liška, tel.: 606 642 736, josef.liska@cetin.cz

- Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj.1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.

- V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 716460/16 vydané dne 29.6.2016, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

- ČEZ Distribuce  a.s. pod č.j.1094055551 ze dne 28.8.2017

a)	Na základě podané žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 8120055619 budou před zahájením stavby zrealizovány přeložky zařízení distribuční soustavy (křížení plánované stavby s nadzemním vedením NN 0,4kV a VN 22kV) - v dodané PD se jedná o stavební objekty - S0410, S0411, S0412, S0413, S0430

b)	Zemní a výkopové práce budou probíhat v minimální vzdálenosti 5m od podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22kV, aby nebyla narušena jeho stabilita a budou tyto práce probíhat se zvýšenou opatrností rovněž v návaznosti na zachování jejich stability. Od podpěrných bodů vzdušného vedení NN 0,4kV budou zemní práce probíhat v dostatečné vzdálenosti a takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita.

c)	Dojde-li při zemních pracích k poškození zemnících prvků podpěrných bodů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

d	Po realizaci plánované stavby musí být dodrženy minimální svislé vzdálenosti mezi jejím povrchem a stávajícími nadzemními vedeními dle PNE 33 3301, resp PNE 33 3302. Pokud nebude možné dodržet tyto vzdálenosti, je nutné vzniklou situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

e)	V ochranném pásmu vedení nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.

f)	Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

g)	Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.

h)	Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

i)	Před zahájením prací bude podána žádost o souhlas se stavbou a provádění činnosti                                     v ochranném pásmu el. vedení. Při stavební činnosti je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

- GRIDSERVICES s.r.o. pod č.j.5001601408 ze dne 9.11.2017

- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, viz.odst.3 zákres je pouze ORIENTAČNÍ (tel:377097527)

- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN PG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou

- novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005 -

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby - Požadujeme chránit plynovodní zařízení umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením.

- v ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, základy přístřešků, čekáren, sloupů, sloupků, opěrné zdi, zábradlí, stojany, schody (patky, podezdívky, zábrany apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr -

- dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr-

- Zřizování staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- v případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu -

- V ochranném pásmu STL plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Výše uvedenou stavbu nadále řešit dle metodického pokynu, uzavřeného mezi ŘSD CR p.o.                a GasNet, s.r.o. ze dne 13. 5.2015.

- Projektovou dokumentaci (přeložky plynárenského zařízení) řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb.(energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

- v případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (odpojení, přeložka, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.) je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti

- PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.l 83/2006 Sb. V platném znění (stavební zákon):

- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č.503/2006 Sb.

- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení je nutné předložit k odsouhlasení!

- 5. Všeobecné podmínky:

- Manipulační a odstavné plochy:

- manipulační a odstavné plochy umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;

- opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

- opěrná zeď nesmí křížit VTL plynovody;

- Komunikace:

- souběh komunikace s VTL plynovodem - mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;

- komunikace nesmí vést v ochranném pásmu VTL plynovodu

- komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodu (orientační sloupky, propojovací objekty.-) nebyly v tělese komunikace

- nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 2 m a více od okraje komunikačního tělesa popr.od odvodňovacího příkopu

- nad VTL plynovod v místě křížení s komunikačním tělesem uložit silniční železobetonové panely v celé šíři. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,8 m (a více) nad plynovod;

- Sadové úpravy:

- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

- zatravnění bez omezení;

- je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení;

- Kabel VN,NN:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do betonového korýtka v délce2 m od plynovodu na obě strany;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

- Přípojkový pilíř:

- přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu).

- Veřejné osvětlení:

- sloupy veřejného osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu;

- vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnící pásky sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;

- Vodovod:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;

- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;

- Kanalizace:

- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - např.Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°);

- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu;

- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí

- uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;

- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,

- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;

- Oplocení:

- oplocení v místě křížení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehko rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);

- sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany;

- pevné oplocení (zděné nebo oplocení s podezdívkou) pozemku vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 4 m (a více) - ochranné pásmo plynovodu nezaplocovat.

- jednoduché, snadno rozebíratelné oplocení, (pouze sloupky s patkou a pletivo) lze vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 2 m (a více) od vedení VTL plynovodu.

- SŽDC s.o. pod č.j.19123/2017-SŽDC-OŘPLZ-ÚT-724/Kov ze dne 5.10.2017

-    Z hlediska výhledových záměrů SŽDC, s.o. se na železniční trati Plzeň - Žatec plánuje elektrizace, která se bude prověřovat. Křížení je nezbytné navrhnout dle platné legislativy pro elektrizovanou trať.

-     V zájmovém území se nachází podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku SŽDC, s o - TÚDC a ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 14680/2017-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 1.9.2017 a č.j. 13637/2016-0 ze dne 20.10.2016, která jsou přílohou tohoto souhrnného stanoviska.

-   Při zpracování projektu musí být respektovány stávající podzemní vedení a nadzemní rozvodné sítě a zařízení, které jsou ve správě SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Správy sdělovací                   a zabezpečovací techniky, případně projekčně řešit jejich ochranu nebo přeložku.

-     V prostoru opěrných pilířů mostu v místě křížení s železniční tratí nesmí dojít k omezení viditelnosti světelných návěstidel a vzdálenostních upozorňovadel v daném úseku.

-    Dokumentace řeší umístění nových pilířů mostu v blízkosti provozované železniční trati Plzeň - Žatec. Další stupeň dokumentace musí obsahovat konkrétní geologické podmínky v místě založení pilířů a následně podrobnosti navrhovaného řešení vzhledem k možnému ovlivnění železniční tratě.

-     Stavbou dojde k záboru části pozemku dráhy p.č. 152/2 v k.ú. Nebřeziny v majetku ČR,                 s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, s.o. Jedná se o trvalý zábor o výměře 42 m2 a dočasný zábor nad 1 rok o výměře 461 m2. Na tento zábor nutno uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. Smlouva bude sepsána na základě samostatné žádosti, kterou žadatel zašle majetkovému oddělení OŘ Plzeň minimálně 14 dní před zahájením stavby. Kontakt: p. Zdeněk František, č. tel. 972 524 069, e-mail: ZdenekF@szdc.cz.

-     Dokumentace stavby musí zahrnovat výkres příčného řezu stavby ve vztahu k traťové koleji. Na předkládaném výkresu příčného řezu musí být uvedeny kóty ve vztahu ke kolejišti.

-      V projektu stavby musí být řešen způsob odvodnění. Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu.

9.	SÚS PK p.o. pod č.j.1680/17/SÚSPK-PS/MP ze dne 19.10.2017

- 	Předmětná stavba bude realizována v souladu splatnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy, platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy a technologickými předpisy a postupy.

-   Krytí nově umisťovaných inženýrských sítí v silničním pozemku silnic III. tříd bude minimálně l,2m.

-      SÚS PK se na výše uvedené stavbě nebude podílet.

-      Budou předloženy přepravní trasy materiálu v rámci stavby ke schválení SÚSPK.

-   Pro budoucí vlastnické uspořádání silnic do kategorizace II. a III. tříd ve vlastnictví Plzeňského kraje bude postupováno v souladu s § 3, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Stavební povolení pro stavbu bude vydávat MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice,  odbor dopravy

-   Po dokončení stavby a na základě geometrického plánu dojde mezi Plzeňským krajem                             a investorem stavby k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbou pozemních komunikací (v návaznosti na silniční pozemky včetně součástí a příslušenství silnic III. tříd) ve vlastnictví Plzeňského kraje.

-	Požadujeme předložit PD v dalším stupni stavebního řízení (stavební povolení) k vyjádření

10.     Krajský úřad PK, odbor ŽP pod č.j.ZN/2597/ŽP/17 ze dne 5.10.2017

-      Při budování a provozování předmětné stavby musí být dodrženo zejména ustanovení § 11 a § 13 lesního zákona (zejména nesmí dojít k poškození nadzemní ani kořenové části sousedních porostů, na vedlejší pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné stavební mechanismy, pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou po vybudování stavby sloužit jako deponie zeminy       z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu) a dále pak i ostatní příslušná ustanovení lesního zákona,

-    Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace J/27 Plasy, obchvat" (dokumentace pro územní rozhodnutí, zhotovitel: Sdružení Valbek - Metroprojekt, zak. č.: 15PL22031, zhotovení 03/2017), která byla součástí žádosti a je součástí spisové dokumentace,

-       Tento souhlas se vztahuje výhradně na tento stavební záměr,

-    Platnost tohoto souhlasu je pouze po dobu platnosti vydaného rozhodnutí dle zvláštního předpisu (zákona č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) - územního rozhodnutí.

11.	K žádosti o stavební povolení budou doložena aktuální stanoviska majitelů popř. správců dotčené technické infrastruktury a doklad o projednání koordinace staveb přeložek sítí se stavbou komunikace (zejména ČEZ Distribuční služby a.s., GridServices, s.r.o.- dříve RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEPS a.s., ČD-Telematika a.s.,).

12.	K žádosti o stavební povolení budou předložena povolení kácení dřevin rostoucí mimo les vydaná příslušným orgánem ochrany přírody.

13.        Z hlediska ochrany ZPF ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu - dojde k záboru zemědělské půdy. Stavba bude po dokončení geodeticky zaměřena a odvody za zábor ZPF budou vypočteny podle skutečného stavu.

14.	Objekty v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 5-10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání v souladu s ust. § 119 stavebního zákona podléhá vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, stavební úřad vycházel především z úpravy zakotvené                 v ustanovení § 85 stavebního zákona (kterou lze vnímat jako úpravu odlišnou - speciální vůči obecné úpravě dané správním řádem - účastníci jsou vymezeni taxativně, což znamená, že jejich okruh není možné rozšiřovat dle jiných zákonných ustanovení, resp. Postupem dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Rozsah procesních práv a povinností jednotlivých kategorií účastníků řízení se odvíjí od jejich hmotněprávního poměru k věci, který je předmětem územního řízení. Z těchto důvodů jsou účastníci územního řízení kategorizováni na účastníky řízení ve věci - tzv. hlavní, o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje a na účastníky - tzv. vedlejší, kteří mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím přímo dotčeni, resp. takové dotčení nelze předem vyloučit. Do této skupiny jsou zahrnuty                 i osoby, které mají postavení účastníků územního řízení, ale rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny nejsou.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul mimo stavebníka obce dotčené záměrem též vlastníky sousedních pozemků a staveb, potažmo osoby, jimž svědčí jiné věcné právo k těmto' nemovitostem, přičemž tyto osoby stavební úřad identifikoval v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona stavební úřad vymezil s ohledem na dopad negativních účinků na okolí, kde vycházel z podkladů doložených k územnímu řízení zejména z ochranného pásma umísťované stavby       a ze stanovisek dotčených orgánů.

Pro povolované stavební objekty, které mají charakter veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, vzal stavební úřad za účastníky řízení vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí s pozemky, na kterých je veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury umisťována.

Na základě charakteru, polohy, umístění a vlivu navrhovaného záměru na okolí stavby, stavební úřad vyvodil závěr, že účastníky tohoto územního řízení nejsou další osoby s vlastnickými či jinými věcnými právy k dalším okolním pozemkům a stavbám.

Současně stavební úřad přihlédl v rámci stanovení (vymezení) účastníků územního řízení rovněž k podané žádosti o územní rozhodnutí, ve které je žadatel (dle ustanovení § 45 odst. 1 právního řádu) vždy povinen označit všechny známé účastníky řízení.

Stavební úřad v rámci své povinnosti vymezil okruh účastníků územního řízení, na základě základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a hospodárnosti.

Konkrétní výčet jednotlivých účastníků územního řízení dle § 85 stavebního zákona přísluší a bylo přiznáno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle
AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Bohumilice č.p. 88, 384 81  Čkyně
Město Plasy, Plzeňská č.p. 285, 331 01  Plasy
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hr.Králové 8
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Jan Kocourek, Babina č.p. 3, 331 01  Plasy
Vladislav Bunda, Výsluní č.p. 483, 331 01  Plasy
Zdeněk Vaník, Babina č.p. 4, 331 01  Plasy
Josef Valenta, Výrov č.p. 50, 331 41  Kralovice
Petr Vaník, Babina č.p. 60, 331 01  Plasy
Petra Holubová, Babina č.p. 60, 331 01  Plasy
PhDr. Petr Hána, Babina č.p. 23, 331 01  Plasy
Jaroslav Vodrážka, Babina č.p. 30, 331 01  Plasy
Libuše Legová, Čs. legií č.p. 1834, Rakovník II, 269 01  Rakovník 1
Milena Píšová, Radešov č.p. 24, 387 19  Čestice
Jitka Janská, Škábova č.p. 3056/18, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106
Luboš Koudele, Babina č.p. 57, 331 01  Plasy
Václav Baxa, Babina č.p. 22, 331 01  Plasy
Zemědělské a hospodářské stavby s.r.o., Šafaříkovy sady č.p. 2455/5, Vých.Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Ing. Ivana Korelusová, Nadryby č.p. 56, 330 11  Třemošná
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov
Ing. Iva Hondlíková, M. Vydrové č.p. 583/24, Č.Budějovice 6, 370 01  Č.Budějovice 1
Marie Sinkulová, Babina č.p. 38, 331 01  Plasy
Jana Bártová, Všestary č.p. 65, 503 12  Všestary
Lukáš Svátek, Malesická č.p. 1176/4, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Ing. Marie Nováková, Pod Hradem č.p. 386/26, Hradiště, 326 00  Plzeň 26
Karel Procházka, K Nádraží č.p. 278/22, Křimice, 322 00  Plzeň 22
Miluše Malá, Strážnická č.p. 1016/4, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23
Ing. Václav Pech, Šafránová č.p. 942/15, Černice, 326 00  Plzeň 26
Jaroslav Soukup, Sokolovská č.p. 781/47, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23
Mgr. Šárka Rajchartová, V Aleji č.p. 569/23, Litice, 321 00  Plzeň 21
Tomáš Dušička, Babina č.p. 19, 331 01  Plasy
Pavlína Lauseckerová, Školní č.p. 458, 331 51  Kaznějov
Jaroslava Fenclová, Plzeňská č.p. 135, Senec, 330 08  Zruč-Senec
Hana Jarošová, Babina č.p. 9, 331 01  Plasy
Jitka Řezáčová, Babina č.p. 39, 331 01  Plasy
Věra Svobodová, Průběžná č.p. 1864, Rakovník II, 269 01  Rakovník 1
Marie Kovaříková, V Domkách č.p. 1323/50, 419 01  Duchcov
Marie Molcarová, Babina č.p. 31, 331 01  Plasy
Ing. Růžena Kraftová, Manětínská č.p. 1505/29, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Pavel Spěvák, Babina č.p. 84, 331 01  Plasy
Stanislav Hošek, Černíkovice č.p. 16, 331 41  Kralovice
Václav Hošek, Břežany č.p. 12, 270 34  Čistá u Rakovníka
Jiří Černý, Babina č.p. 69, 331 01  Plasy
Adam Černý, Babina č.p. 72, 331 01  Plasy
Jitka Černá, Babina č.p. 69, 331 01  Plasy
Vlasta Toncarová, Školní č.p. 469, 331 51  Kaznějov
Tomáš Beránek, Dobříč č.p. 62, 330 05  Dobříč
Václava Odvárková, Hadačka č.p. 95, Výrov, 331 41  Kralovice
Kralovická zemědělská a.s., Tyršova č.p. 560, 331 41  Kralovice
JUDr. Bohumil Šebek, Alšova č.p. 925, 334 41  Dobřany
Dana Nová, Babina č.p. 82, 331 01  Plasy
Eva Lišková, U Trati č.p. 776, 331 41  Kralovice
Václav Liška, Spojovací č.p. 1928/8, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Eliška Vitíková, Obora č.p. 130, 331 51  Kaznějov
Jaromír Bouda, Drahotínská č.p. 361, 331 01  Plasy
Ing. Josef Hynek, Žebnice č.p. 14, 331 01  Plasy
Věra Bušková, Slunečná č.p. 701, 331 41  Kralovice
Petr Brejcha, Pavlišovská č.p. 2297/4, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913
Jaroslav Nový, Babina č.p. 77, 331 01  Plasy
Josef Prusík, Hadačka č.p. 38, Výrov, 331 41  Kralovice
Ludmila Prusíková,  Hadačka č.p. 38, Výrov, 331 41  Kralovice
Vladimír Skřivan, Liliová č.p. 2281/36, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
JUDr. Jiří Jeníček, Vrchlického č.p. 726, 330 11  Třemošná
Petr Maciarz, Karla Steinera č.p. 869/40, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Iveta Maciarzová,  Prvomájová č.p. 236/88, Křimice, 322 00  Plzeň 22
Luboš Černý, Nebřeziny č.p. 62, 331 01  Plasy
Martina Černá, Nebřeziny č.p. 62, 331 01  Plasy
Josef Nádvorník, Nebřeziny č.p. 65, 331 01  Plasy
František Fux, Střední č.p. 1478/14, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23
Miloslav Korb, tř. Budovatelů č.p. 2326/82, 434 01  Most 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město
Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Plzeň 3-Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Ing.arch. Petr Chaloupek, Češnovice č.p. 13, Pištín, 373 41  Hluboká nad Vltavou
Marie Nová, Nebřeziny č.p. 16, 331 01  Plasy
Václava Plačková, Nebřeziny č.p. 70, 331 01  Plasy
Martina Urbánková, Úzká č.p. 108, 331 51  Kaznějov
MUDr. Marie Straková, Zastávka č.p. 52, 334 01  Přeštice
Eliška Jedličková, Nebřeziny č.p. 65, 331 01  Plasy
Thi My Hanh Do, Plzeňská č.p. 141, 331 01  Plasy
Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova č.p. 982/25, 301 00  Plzeň 1
Otakar Kuruc, Nebřeziny č.p. 22, 331 01  Plasy
Eva Stejskalová, Potoční č.p. 470, 331 01  Plasy
Ing. Pavel Bernášek, Švýcarská č.p. 2428, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1
Jaroslava Chramostová, Poštovní č.p. 396, 331 51  Kaznějov
Richard Vaňha, Koterovská č.p. 2118/71, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Miroslava Vaňhová, Koterovská č.p. 2118/71, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Jan Kovářík, , Drahotínská č.p. 507, 331 01  Plasy
Tomáš Josífek, Babinská č.p. 556, 331 01  Plasy
Jaroslav Josífek, Drahotínská č.p. 474, 331 01  Plasy
Blažena Josífková, Drahotínská č.p. 474, 331 01  Plasy
Jiří Dostál, Moskevská č.p. 3064/19, 434 01  Most 1
Marie Dostálová, Moskevská č.p. 3064/19, 434 01  Most 1
Vendula Khaurová, Babinská č.p. 117, 331 01  Plasy
Marie Chaloupková, Nebřeziny č.p. 88, 331 01  Plasy
Pavel Blažek, , Štichovice č.p. 29, 331 41  Kralovice
Radomil Šiml, Pod vilami č.p. 1631/15, 140 00  Praha 4-Nusle
Helena Mertlová, Bohumila Slámy č.p. 26, 331 01  Plasy
Václava Škuderová, K Pecím č.p. 1829/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Rostislav Kopecký, Na kopci č.p. 163/8, Praha 8-Ďáblice, 182 00  Praha 82
Petr Kovářík, Bohumila Slámy č.p. 27, 331 01  Plasy
Ing. Jiří Šváb, Lomnička č.p. 51, 331 01  Plasy
Pavol Macek, Homolova č.p. 10, Bratislava, Slovensko
Peter Macek, Planét č.p. 12, Bratislava, Slovensko
Václav Nový, V Úvoze č.p. 588, 331 51  Kaznějov
Milan Svoboda, Školní č.p. 461, 331 51  Kaznějov
Jindřich Labák, Ohradní č.p. 1353/33, 140 00  Praha 4-Michle
Dagmar Labáková, Ohradní č.p. 1353/33, 140 00  Praha 4-Michle
FP majetková a.s., Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00  Praha 9-Libeň
Marie Bajtová, Obora č.p. 156, 331 51  Kaznějov
Zdeněk Műller, K Doubravě č.p. 423, 331 51  Kaznějov
Jan Dub, Drahotínská č.p. 439, 331 01  Plasy
Milan Vágner, Nebřeziny č.p. 56, 331 01  Plasy
Jaroslava Jedličková, Zářečí č.p. 501, 391 65  Bechyně
Dr. Ing. Zdeněk Nový, Rooseveltova č.p. 400/25, 160 00  Praha 6-Bubeneč
Josef Pašek, Chotíkov č.p. 226, 330 17  Chotíkov
Václav Šimandl, Potoční č.p. 469, 331 01  Plasy
Josef Křížek, adresa neznámá
Božena Křížková, adresa neznámá
Marta Hanzlíčková, Nebřeziny č.p. 112, 331 01  Plasy
Jindřich Hanzlíček, Nebřeziny č.p. 112, 331 01  Plasy
Ivana Hanzlíčková, Babinská č.p. 450, 331 01  Plasy
Petr Hladík, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Milan Bartásek, Dražeň č.p. 5, 331 01  Plasy
Karel Boček, Rubešova č.p. 594/8, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Jana Marcelová, Na Korábu č.p. 93, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1
Jaromír Braun, Babina č.p. 7, 331 01  Plasy
Hana Spěváková, Babina č.p. 34, 331 01  Plasy
Jana Svobodová, K Trnové č.p. 117, 330 12  Horní Bříza
Ing. Michaela Velíšková, Nebílovy č.p. 32, 332 04  Nezvěstice
Václav Rambousek, Nad Úslavou č.p. 1119/14, Lobzy, 312 00  Plzeň 12
Jitka Langerová, U Pekařky č.p. 234/5, 180 00  Praha 8-Libeň
Hana Koritenská, Lichoceves č.p. 43, 252 64  Velké Přílepy
Jiří Doubek, Sokolovská č.p. 771/31, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23
Danuše Záhoříková, Plovární č.p. 1458/21, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Farma Žichlice s.r.o., Josefa Knihy č.p. 170, Střed, 337 01  Rokycany 1
Zdeňka Brožová, Oborská č.p. 554, 331 51  Kaznějov
Jan Holota, Nebřeziny č.p. 36, 331 01  Plasy
Miloš Holota, Nebřeziny č.p. 37, 331 01  Plasy
Václava Hejretová, Rabštejnská č.p. 1596/14, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Vladimír Dyk, Na Komárově č.p. 519, 331 51  Kaznějov
Václav Urbánek, Nebřeziny č.p. 99, 331 01  Plasy
Ivana Marešová, Mandlova č.p. 447/10, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1
Jana Schöllová, Družstevní č.p. 2551, 438 01  Žatec 1
Marie Vondrašová, , Plzeňská tř. č.p. 345, 331 41  Kralovice
Mgr. Milan Pondělík, Česká Bříza č.p. 180, 330 11  Třemošná
RNDr. Bohumír Plaček, Vojtěšská č.p. 244/3, 110 00  Praha 1-Nové Město
Rudolf Plaček, Vančurova č.p. 313, Roztoky u Prahy
Jiří Kolena, Babina č.p. 80, 331 01  Plasy
Miluše Hanzlíčková, Babina č.p. 49, 331 01  Plasy
Jiří Prantner, Školní č.p. 186, 331 01  Plasy

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že navržená stavba prochází správním územím stavebního úřadu Plasy a také správním územím stavebního úřadu Kralovice bylo nutno stanovit, který stavební úřad územní řízení povede. Krajský úřad Plzeňského kraje odbor regionálního rozvoje proto dne 13.6.2017 pod č.j. RR/2315/17, v souladu s ustanovením §13 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. stanovil, že územní řízení stavby označené jako „I/27 Plasy, obchvat" povede a správní rozhodnutí vydá Stavební úřad Městského úřadu Plasy.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP sdělil, že záměr z pohledu zákona č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší neobsahuje žádný zdroj znečišťování ovzduší, který podléhá povolovacímu procesu podle § 11 citovaného zákona. Dále sdělil, že předložený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změna doplnění.

Závěr zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí dne 19.5.2014 pod č.j. ŽP/4898/14 na akci silnice I/27 Třemošná – hranice kraje (kde součástí je i část: I/27 Plasy – obchvat). Záměr silnice I/27 Třemošná – hranice kraje naplňuje dikci bodu 9.1.(novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II přílohy č.1 k zákonu.

Na stavbu je zpracována technická studie a vydáno stanovisko k EIA. Dle §7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít negativní vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí                a nebude posuzován podle zákona.

Dne 15.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. 5390/2017, z důvodu nutnosti projednání závěrů z jednání dne 11.12.2017 v Nebřezinech byla následně dne 25.1.2018 podána žádost o prozatimní pozastavení akce do doby vyřešení připomínek uvedených v zápisu z tohoto jednání.

Doplnění projektové dokumentace vypracoval Valbek, spol. s r.o. Plzeň Ing. Tomáš Petráň ČKAIT 0202125 podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

Žádost o zbyla doložena:

- textovou a grafickou částí na SO 330 Dešťová kanalizace Nebřeziny, konkrétní úpravy dna rokle pomocí kamenného záhozu.

- plnou mocí k zastupování

Dne 25.5.2018 byla na stavební úřad doručena žádost o pokračování řízení, které po změně spisové služby dne 28.6.2018 převedl stavební úřad na číslo jednací SÚ/4222/2018, pod kterým řízení vede                       i nadále.

Dne 11.12.2017 proběhla v Nebřezinech schůzka se zástupci osadního výboru, kteří byli seznámení s návrhem budoucí komunikace I/27 Plasy – obchvat ze kterého byl pořízen zápis.

Dne 14.5.2018 Město Plasy a ŘSD ČR správa Plzeň svolalo veřejné projednání projektu obchvatu za účasti zástupců Města Plasy, ŘSD ČR Správa Plzeň a projekční kanceláře Valbek s.r.o. a SUDOP Praha. Na tomto jednání byl představen projekt obchvatu a byly zodpovězeny dotazy týkající se této akce vč. připomínek, které byly uvedeny v zápisu z jednání s osadním výborem Nebřezin.

Dne 25.5.2018 stavební úřad obdržel žádost o znovuzahájení projednání žádosti.

Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad veřejnou vyhláškou dne 28.6.2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a současně nařídil na den 5.9.2018 ústní jednání. Informace veřejnosti o žadatelově záměru byla bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání vyvěšena na úřední desce Města Plasy.

Konání veřejného ústního jednání stavební úřad veřejnosti oznámil veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena po dobu nejméně 30 dní na úřední desce Města Plas (vyvěšeno dne 28.6.2018 a sejmuto dne 31.7.2018) a na úřední desce okolních částí Plas – Nebřeziny, Babina, Kralovice a současně bylo oznámení č.j. MEPL-SU/20184222-3 zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stavební úřad při zahájení řízení, pro jednoznačné vymezení účastníků řízení dohledával osoby bez identifikačních znaků v katastru nemovitostí, osoby jejichž pobyt není znám, dědice po zemřelých                     a v případě neúspěšného dohledání stanovil opatrovníky.

Stavební úřad v Plasích ustanovil opatrovníka panu Josefu Křížkovi, panu Rudolfu Plačkovi a paní Boženě Křížkové, kteří byli na LV uvedeni bez identifikátoru a s adresou neznámou, a proto je taktéž nebylo možno hledat.

Usnesení o ustanovení opatrovníka bylo vydáno dne 28.6.2018 spis. zn. SÚ/4223/2018. Usnesení nabylo právní moci dne 28.6.2018. Opatrovníkem byla ustanoven pan Jiří Prantner, nar. 24.1.1952, bytem Školní č.p.186, 33101 Plasy – zastupitel Města Plasy, u něhož stavební úřad předpokládá shodné zájmy                            s nedohledatelnými a neidentifikovatelnými osobami.

Dne 25.7.2018 stavební úřad obdržel námitku pana Václav Urbánka , Nebřeziny 99.

1.V platném Závěru zjišťovacího řízení, vydaném dne 19. 5. 2014 pod č. j. ŽP/4898/14 Krajským úřadem Plzeňského kraje podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není vůbec provedeno posouzení vlivu plánované stavby retenční nádrže a DUN SO 360 na životní prostředí, přestože se jedná o nádrž o celkovém objemu 11 000 m3, která je navíc z části umístěna na bývalé skládce komunálního odpadu. Ve výše uvedeném dokumentu je pouze na str. 5 v bodě 7) uvedeno obecné stanovisko: „Zvážit technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky, s případným mechanickým předčištěním, eventuálně i ve formě přirozených rybničních nádrží a v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže bariérou proti vniknutí drobných živočichů." Dále je zde uvedena připomínka ČIŽP, že případná stavba retenčních a sedimentačních (biodegardačních) nádrží podléhá dle zákona                č. 254/2011 Sb. povolení příslušného vodoprávního úřadu. Žádám proto o řádný průzkum lokality zvláště z důvodu prokázané existence staré ekologické zátěže - systém evidence kontaminovaných míst SEKM, lokalita č. 12153001. Zároveň žádám o zapracování řádné rekultivace této lokality dle současné platné legislativy do projektové dokumentace stavby v případě její realizace.

2.Pokud žadatel (ŘSD ČR) není ochoten akceptovat tyto skutečnosti, žádám o vypracování variantního řešení umístění retenční nádrže. Zarážející je i skutečnost, že vodní prvek takových rozměrů není uveden ve stávajícím platném územním plánu! V místě plánované stavby je plocha zemědělská (ZP), nikoli plocha vodní a vodohospodářská (PV). V tomto případě nikomu nevadí, že bude zřejmě třeba územní plán měnit, ale v obou peticích požadovaný severozápadní posun trasy je problém právě kvůli územnímu plánu! Jak je vidět, územní plán asi nebude až takové dogma, jak tvrdí instituce, které se podílejí na tvorbě projektu. Jako jednu z variant řešení retenční nádrže považuji právě zmíněný posun trasy na (za) horizont vrchu Špitál a umístění této nádrže na plaské straně vrchu a svedení její výpusti do kanalizačního systému města Plas.

3.V případě, že nedojde k posunu trasy obchvatu a bude veden v koridoru vyznačeném stávajícím územním plánem, požaduji prohloubení zářezu tělesa vozovky ve vrchu Špitál minimálně o tři metry oproti stávající výškové situaci prezentované na schůzce dne 14.5.2018, které se zúčastnili zástupci města Plasy, investora ŘSD ČR Správa Plzeň, projektantů Valbek, spol. s r.o. a Metroprojekt Praha a.s.            a společnosti SUDOP PRAHA a.s. V současnosti hloubka zářezu nepřesahuje na straně Nebřezin tři metry, což považuji za nedostatečné z hlediska zátěže obce emisemi a hlukem. Vzhledem k tomu, že v každém případě dojde ke zhoršení hlukové zátěže obyvatel Nebřezin a Babiné, požaduji vybudovat zalesněný (osázený) protihlukový val v celé délce trasy, jelikož přerušované úseky mohou vytvářet zvukové rázy. V této souvislosti poukazuji na názor Nejvyššího soudu uvedený v rozhodnutí 22 Cdo 1489/2016, že pronikající hluk představuje zásah do práva vlastníků i za situace, že nedosahuje limitních hodnot. Soud zde říká, že nejsou nejdůležitější limity, ale zhoršení výchozího stavu a ten je u takto navržené trasy komunikace zřejmý.

Dne 1.8.2018 stavební úřad obdržel námitku pana Baxy, Babina 22.

Nesouhlasím s umístěním stavby Plasy - obchvat v katastrálním území Babina na pozemky v mém vlastnictví: p.č. 1217 (včetně zřízení věcného břemena 979m2) a p.č. 1219. Dle pozemkové úpravy se stavba Plasy-obchvat nemá těchto pozemků ani dočasně dotknout. Na stavbu jsou určeny pozemkovou úpravou pouze pozemky p.č. 1346 a p.č. 1349 dle předloženého projektu obchvatu v době provádění pozemkových úprav - v roce 2014. Projekt obchvatu předložený v roce 2018 se výrazně odlišuje od původní projektu z roku 2014, ze kterého vycházela také provedená pozemková úprava. Došlo tedy               k výraznému přepracování projektu bez ohledu na již provedené pozemkové úpravy. Dále podávám námitku proti trvalému záboru půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemky p.č. 1344 a p.č.1350.

Dne 3.9.2018 se z jednání omluvila paní Korelusová Ivana.

Dne 5.9.2018 proběhlo ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na jednání byly zodpovězeny zástupci ŘSD ČR Správa Plzeň a zástupci firmy Valbek s.r.o. dotazy účastníků, námitky pana Baxy                a pana Urbánka, paní Chramostové, pana Bernáška i pana Jeníčka.

Dále byla přijata námitka pana Šimla, která se týkala napojení rodinného domu č.p.237 a umístěním přelivového příkopu.

Stavební úřad konstatuje, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací       a se Zásadami územního rozvoje Plzeňského  kraje, které jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona,                v souladu s ust. §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a ust. § 6 a § 23 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Zásady územního rozvoje Plzeňského  kraje  vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje, číslo usnesení 34/08 ze dne 2. 9. 2008, veřejná vyhláška č. j. RR/3079/08 ze dne 19. 9. 2008. Datum nabytí účinnosti dne                 17. 10. 2008.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona a Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje dle bodu 2.2.2 Rozvoj dopravní infrastruktury:

•	rozvíjet základní dopravní osu kraje - IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D 5 a železniční trati č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou o celostátní obvodové silnice č. 19, propojený tah silnic č. 21                 a 22, vymezený aglomerační okruh a železniční trati č. 180, 190 a 183,

•	pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních míst a bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180 183 a 190,

a se schváleným Územním plánem města Plasy, který schválen Zastupitelstvem města Plasy, který nabyl účinnosti dne 6.5.2008 a jeho změnou č.1 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 24.9.2008 a jeho změnou č.2 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 6.10.2011.

V těchto územně plánovacích dokumentacích je tato stavba uvedena jako stavba veřejně prospěšná.

Stavba je umístěna v koridoru dopravní infrastruktury stanoveným v Zásadách územního rozvoje                       (v územně plánovací dokumentaci nadřazené územně plánovacím dokumentacím obcí)  vymezeném pro silnice 1. a 2. třídy v koridoru určené trasy obchvatu  města Plasy.

Stavební úřad tak činí závěr, že stavba je umístěna v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi

Stavba je umístěna mimo současnou zástavbu sídelních útvarů obcí Plasy, Nebřeziny, Babina a Trojany                u Mladotic, nedotýká se proto architektonických ani urbanistických hodnot v území.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba je stavbou rozšiřující                      a zkvalitňující dopravní infrastrukturu, na kterou je prostřednictvím křižovatek napojena, neklade požadavky na napojení na technickou infrastrukturu. Dotčení stávající technické infrastruktury a vodních toků je řešeno přeložkami či úpravami stávajících rozvodů technické infrastruktury a toků, jejichž umístění je v souladu s doloženými stanovisky a vyjádřeními správců či vlastníků těchto staveb. Podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu dalšího stupně projektové dokumentace zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, t.j.  se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje s účinností od 17.10.2008 s Územním plánem města Plasy, schváleným Zastupitelstvem města Plasy, který nabyl účinnosti dne 6.5.2008 a jeho změnou č.1 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 24.9.2008 a jeho změnou č.2 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 6.10.2011.

Je v souladu s obecnými požadavky na využití území, závaznými stanovisky dotčených orgánů. Stavba je zařazena mezi stavby veřejně prospěšné. Prostorové vymezení koridoru pro umístění stavby bylo projednáno v rámci výše uvedených územně plánovacích dokumentací.

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- České Radiokomunikace a.s. s podmínkami

- Vojenského lesního úřadu s podmínkami

- Ministerstvo dopravy ČR, bez podmínek

- Ministerstvo obrany ČR, s podmínkami pro realizaci stavby

- Ministerstvo vnitra ČR, bez podmínek

- Krajský úřad PK odbor dopravy a silničního hospodářství, s podmínkami

- Krajský úřad PK odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí

- Krajský úřad PK odbor regionálního rozvoje a územního plánu, s podmínkami

- MěÚ Kralovice odbor RRÚP, s podmínkami

- MěÚ Kralovice – souhrnné s podmínkami

- KHS PK, bez podmínek

- HZS PK bez podmínek

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. s podmínkami

- Úřad pro civilní letectví bez podmínek

- NPÚ ú.o.p. v Plzni – sdělení bez podmínek

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, bez podmínek

- Státní energetická inspekce bez podmínek

- Město Plasy, bez podmínek

- Město Kralovice, bez podmínek

- Povodí Vltavy s.p., bez podmínek

- Lesy ČR, Lesní správa Plasy, bez podmínek

- CETIN a.s. s podmínkami

- ČEZ Distribuce a.s. s podmínkami

- GRIDSERVICES s.r.o. s podmínkami

- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. bez podmínek

- T MOBIL a.s. s podmínkami pro stavební povolení

- VODAFONE CR a.s. bez podmínek

- ČD Telematika a.s. podmínky pro stavební povolení

- SŽDC s.o. s podmínkami

- ČD národní dopravce a.s. bez podmínek

- SÚS PK p.o. s podmínkami

- Vodárna Plzeň a.s. bez podmínek

- ŘSD ČR správa Plzeň bez podmínek

- Krajský úřad PK odbor regionálního rozvoje  bez podmínek

- Krajský úřad PK odbor ŽP s podmínkami

Dále bylo doloženo:

-	Závěr zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí dne 19.5.2014 pod č.j. ŽP/4898/14 na akci silnice I/27 Třemošná – hranice kraje (kde součástí je i část: I/27 Plasy – obchvat). Záměr silnice I/27 Třemošná – hranice kraje naplňuje dikci bodu 9.1.(novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)), kategorie II přílohy č.1 k zákonu. Dle §7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít negativní vliv na životní prostředí                 a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí  a nebude posuzován podle zákona. stanovisko k záměru, který vydal KÚ PK odbor ŽP dne 7.12.2017 pod č.j. ŽP/15732/17

-      souhlas se zřízení napojení na silnici I/27, který vydal ŘSD ČR správa Plzeň dne 23.11.2017 pod č.j. 7625/17-33100/Kt

-      souhlas s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na silnici I/27, který vydal ŘSD ČR správa Plzeň dne 23.11.2017 pod č.j. 7626/17-33100/Kt

-      rozhodnutí povolení připojení na silnici I/27, které vydal Městský úřad Kralovice odbor výstavby dne 26.1.2018 pod č.j. OV/2017/18 Tisj

- rozhodnutí povolení zřízení sjezdu na silnici I/27, které vydal Městský úřad Kralovice odbor  výstavby dne 26.1.2018 pod č.j. OV/2015/18 Tisj

- rozhodnutí povolení zvláštního užívání na silnici I/27, které vydal Městský úřad Kralovice odbor výstavby dne 16.2.2018 pod č.j. OV/3567/18 Tisj

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy K žádosti byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánů. Ve vedeném řízení žádný z dotčených orgánů nevydal nesouhlasné stanovisko k umístění stavby jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

S ohledem na rozsah stavby, velikost dotčeného území, množství závazných stanovisek, dokladů a jiných podkladů, které je třeba zajistit před vydáním stavebního povolení, stanovil stavební úřad v souladu s §93 odst.1 stavebního zákona lhůtu platnosti územního rozhodnutí 5 let, protože stavební úřad může na žádost navrhovatele ve smyslu ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovit lhůtu platnosti územního rozhodnutí delší než dva roky. V tomto případě bylo vyhověno požadavku navrhovatele a z důvodů přídělu finančních prostředků, náročnosti zpracování projektové dokumentace stavby, dořešení smluvních vztahů s jednotlivými vlastníky nemovitostí dotčených záměrem a přípravy stavby s následnou realizací rozhodnutí o umístění stavby bude mít dobu platnosti 5 let ode dne nabytí právní moci.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu)::

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 505/2, 617/1, 1007/2, 1193, 1379, 1383, 1384, 1405, 1407, 1475, 1553 v katastrálním území Babina,

st. p. 5, 23, 24, 25, 26, 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 126, parc. č. 40/1, 52/2, 101/11, 136/1, 136/7, 136/8, 356, 357/2, 370/5, 389/1, 485, 487, 493, 494, 505, 647                              v katastrálním území Nebřeziny,

st. p. 971, parc. č. 114/1, 173/3, 173/7, 442/5, 445/1, 633, 776, 786 v katastrálním území Plasy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Plasy, Nebřeziny č.p. 41, č.p. 9, č.p. 19, č.p. 43, č.p. 3, č.p. 52, č.p. 35, č.p. 61, č.p. 28, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 62 a č.p. 556

Dokladová část dokumentace obsahuje kromě souhlasů také odmítnuté, či podmíněné souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí (účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona) nebo souhlas nebyl doložen. V těchto případech vycházel stavební úřad z ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

Z výše uvedené části odůvodnění rozhodnutí je jednoznačné, že záměr je v souladu se zásadami Územního rozvoje Plzeňského kraje, v souladu s územně plánovací dokumentací města Plasy včetně jejich změn a že má být umístěna veřejně prospěšná stavba.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu určenou pro širokou veřejnost a sociální oblast a pro veřejně technické vybavení území obce, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

V souvislosti s výše uvedeným lze pro navrhovanou stavbu vydat územní rozhodnutí i bez souhlasu vlastníka, neboť je možno pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit. Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Baxa Václav –  Nesouhlasím s umístěním stavby Plasy - obchvat v katastrálním území Babina na pozemky v mém vlastnictví: p.č. 1217 (včetně zřízení věcného břemena 979m2 ) a p.č. 1219. Dle pozemkové úpravy se stavba Plasy-obchvat nemá těchto pozemků ani dočasně dotknout. Na stavbu jsou určeny pozemkovou úpravou pouze pozemky p.č. 1346 a p.č. 1349 dle předloženého projektu obchvatu v době provádění pozemkových úprav - v roce 2014. Projekt obchvatu předložený v roce 2018 se výrazně odlišuje od původní projektu z roku 2014, ze kterého vycházela také provedená pozemková úprava. Došlo tedy k výraznému přepracování projektu bez ohledu na již provedené pozemkové úpravy. Dále podávám námitku proti trvalému záboru půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemky p.č. 1344 a p.č.1350.

Vyjádření stavebního úřadu:

Pozemkové úpravy byly zpracovány rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Rozhodnutí bylo vyhotoveno podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech. Pozemkové úpravy jsou zpracovány komplexně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rozhodnutí o pozemkových úpravách bylo vydáno nezávisle na budoucích stavbách v katastrálním území.

Stavebnímu úřadu byla žádost na Obchvat silnice I/27 včetně potřebné projektové dokumentace podána v roce 2017. O této žádosti také stavební úřad rozhoduje. Pokud byla nějaká dokumentace  v roce 2014, tak o ní stavební úřad není informován a nemůže tedy posoudit rozdíl mezi dokumentacemi. (s největší pravděpodobností se jednalo pouze o studii v území)

Trvalý zábor půdy není předmětem tohoto řízení. (Trvalý zábor je na pozemku, který je stavbou dotčen trvale a je nutné ho vykoupit.) Podle § 170 stavebního zákona lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci                a jde-li mimo jiné o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury.

Námitka byla podána účastníkem řízení, byla podána v zákonné lhůtě do ukončení veřejného ústního jednání, účastník v podání uvedl skutečnosti dle §89 odst.3 stavebního zákona. Nedošlo       k dohodě o námitce mezi účastníky řízení.

Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, t.j.  se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje s účinností od 17.10.2008 a s Územním plánem města Plasy, schváleným Zastupitelstvem města Plasy, který nabyl účinnosti dne 6.5.2008 a jeho změnou č.1 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 24.9.2008 a jeho změnou č.2 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 6.10.2011.

Je v souladu s obecnými požadavky na využití území, závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavba je zařazena mezi stavby veřejně prospěšné. Prostorové vymezení koridoru pro umístění stavby bylo projednáno v rámci výše uvedených územně plánovacích dokumentací.

V současnosti nemá žadatel možnost návrhu alternativního umístění stavby, protože takové umístění by bylo v rozporu s územně plánovacími dokumentacemi výše uvedenými.

Stavební úřad rozhoduje v řízení o podané žádosti a v ní navrženému umístění stavby. Nepřísluší mu navrhovat či jinak projednávat řešení alternativního umístění.

Při pořizování územně plánovacích dokumentací jsou písemnosti oznamovány a doručovány veřejnou vyhláškou, tímto způsobem byly doručeny rovněž namítateli. Již v tuto dobu mohl namítatel uplatňovat své námitky a připomínky, případně alternativní návrhy vymezení trasy obchvatu města Plasy.

Stavební úřad proto z uvedených důvodů o podané námitce rozhodl jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

- Urbánek Václav -  1.V platném Závěru zjišťovacího řízení, vydaném dne 19. 5. 2014 pod č. j. ŽP/4898/14 Krajským úřadem Plzeňského kraje podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není vůbec provedeno posouzení vlivu plánované stavby Retenční nádrže a DUN SO 360 na životní prostředí, přestože se jedná o nádrž o celkovém objemu 11 000 m3, která je navíc zčásti umístěna na bývalé skládce komunálního odpadu. Ve výše uvedeném dokumentu je pouze na str. 5 v bodě 7) uvedeno obecné stanovisko: „Zvážit technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky, s případným mechanickým předčištěním, eventuálně i ve formě přirozených rybničních nádrží a v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže bariérou proti vniknutí drobných živočichů." Dále je zde uvedena připomínka ČIŽP, že případná stavba retenčních a sedimentačních (biodegardačních) nádrží podléhá dle zákona č. 254/2011 Sb. povolení příslušného vodoprávního úřadu. Žádám proto o řádný průzkum lokality zvláště z důvodu prokázané existence staré ekologické zátěže - systém evidence kontaminovaných míst SEKM, lokalita č. 12153001. Zároveň žádám o zapracování řádné rekultivace této lokality dle současné platné legislativy do projektové dokumentace stavby v případě její realizace.

2.Pokud žadatel (ŘSD ČR) není ochoten akceptovat tyto skutečnosti, žádám o vypracování variantního řešení umístění retenční nádrže. Zarážející je i skutečnost, že vodní prvek takových rozměrů není uveden ve stávajícím platném územním plánu! V místě plánované stavby je plocha zemědělská (ZP), nikoli plocha vodní a vodohospodářská (PV). V tomto případě nikomu nevadí, že bude zřejmě třeba územní plán měnit, ale v obou peticích požadovaný severozápadní posun trasy je problém právě kvůli územnímu plánu! Jak je vidět, územní plán asi nebude až takové dogma, jak tvrdí instituce, které se podílejí na tvorbě projektu. Jako jednu z variant řešení retenční nádrže považuji právě zmíněný posun trasy na (za) horizont vrchu Špitál a umístění této nádrže na plaské straně vrchu a svedení její výpusti do kanalizačního systému města Plas.

3.V případě, že nedojde k posunu trasy obchvatu a bude veden v koridoru vyznačeném stávajícím územním plánem, požaduji prohloubení zářezu tělesa vozovky ve vrchu Špitál minimálně o tři metry oproti stávající výškové situaci prezentované na schůzce dne 14.5.2018, které se zúčastnili zástupci města Plasy, investora ŘSD ČR Správa Plzeň, projektantů Valbek, spol. s r.o. a Metroprojekt Praha a.s. a společnosti SUDOP PRAHA a.s. V současnosti hloubka zářezu nepřesahuje na straně Nebřezin tři metry, což považuji za nedostatečné z hlediska zátěže obce emisemi a hlukem. Vzhledem k tomu, že v každém případě dojde ke zhoršení hlukové zátěže obyvatel Nebřezin a Babiné, požaduji vybudovat zalesněný (osázený) protihlukový val v celé délce trasy, jelikož přerušované úseky mohou vytvářet zvukové rázy. V této souvislosti poukazuji na názor Nejvyššího soudu uvedený v rozhodnutí 22 Cdo 1489/2016, že pronikající hluk představuje zásah do práva vlastníků i za situace, že nedosahuje limitních hodnot. Soud zde říká, že nejsou nejdůležitější limity, ale zhoršení výchozího stavu a ten je u takto navržené trasy komunikace zřejmý.

Vyjádření stavebního úřadu:

- Skládka komunálního odpadu - zároveň žádám o zapracování řádné rekultivace této lokality dle současné platné legislativy do projektové dokumentace stavby v případě její realizace. – již na jednání konaném dne 11.12.2017 byl investor upozorněn na skládku u retenční nádrže. V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude proveden podrobný geologický průzkum dané lokality a bude nalezeno vhodné technické řešení sanace tohoto území.

- technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky retenční nádrž varianty – původně navržená varianta retenční nádrže byla dle požadavků občanů doplněna o zához dna rokle lomovým kameny v místě vypouštění vod z retenční nádrže. Cílem záhozu bylo zpomalení vod vytékajících z retenční nádrže do přilehlé rokle a předložena na veřejném projednání dne 14.5.2018

Zarážející je i skutečnost, že vodní prvek takových rozměrů není uveden ve stávajícím platném územním plánu! – stavba retenční nádrže vč. záhozu je příslušenstvím k obchvatu Plasy. Jako taková je tedy i součástí vyznačeného koridoru tohoto obchvatu, a tedy v souladu s územním plánem města Plasy a lze ji podle §18 odst. 5 stavebního zákona povolit.

- posun trasy a prohloubení zářezu tělesa vozovky – již na veřejném projednání dne 14.5.2018 bylo vysvětleno z jakých důvodů není možné obchvat vést jinudy, tj. že stavba musí být umístěna se schváleným územním plánem města Plasy, kde je vyznačen koridor budoucího obchvatu. Umístění a výškové uspořádání budoucí komunikace je navrženo tak, aby byly splněny zákony dané limity a normami dané parametry budoucí komunikace i jejích součástí.

- zátěže obce emisemi a hlukem - požaduji vybudovat zalesněný (osázený) protihlukový val v celé délce trasy.

V rámci dokumentace pro územní řízení byla zhotovena hluková studie podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy a nařízení vlády, která je v části F projektové dokumentace. Závěr hlukové studie zní: „ …z výsledků výpočtových modelů je patrné, že ve všech sledovaných referenčních bodech umístěných v blízkosti trasy přeložky I/27 lze očekávat plnění stanoveného hygienického limitu pro hluk z dopravy na této komunikaci a to jak v době denní, tak  v době noční….hluk z výstavby záměru bude dočasný a bude minimalizován způsobem organizace práce…“

Emisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a prováděcí předpis k tomuto zákonu, neobsahují žádný zdroj znečištění podle tohoto zákona.

- zhoršení výchozího stavu a ten je u takto navržené trasy komunikace zřejmý. Dle zjišťovacího řízení záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a tudíž nedojde ke zhoršení výchozího stavu prostředí v okolí obchvatu I/27 Plasy.

Námitky byly podány účastníkem řízení, byly podány v zákonné lhůtě do ukončení veřejného ústního jednání, účastník v podání uvedl skutečnosti dle §89 odst.3 stavebního zákona. Nedošlo       k dohodě o námitkách mezi účastníky řízení.

Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, t.j.  se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje s účinností od 17.10.2008 a s Územním plánem města Plasy, schváleným Zastupitelstvem města Plasy, který nabyl účinnosti dne 6.5.2008 a jeho změnou č.1 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 24.9.2008 a jeho změnou č.2 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 6.10.2011.

Je v souladu s obecnými požadavky na využití území, závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavba je zařazena mezi stavby veřejně prospěšné. Prostorové vymezení koridoru pro umístění stavby bylo projednáno v rámci výše uvedených územně plánovacích dokumentací.

V současnosti nemá žadatel možnost návrhu alternativního umístění stavby, protože takové umístění by bylo v rozporu s územně plánovacími dokumentacemi výše uvedenými.

Stavební úřad rozhoduje v řízení o podané žádosti a v ní navrženému umístění stavby. Nepřísluší mu navrhovat či jinak projednávat řešení alternativního umístění.

Při pořizování územně plánovacích dokumentací jsou písemnosti oznamovány a doručovány veřejnou vyhláškou, tímto způsobem byly doručeny rovněž namítateli. Již v tuto dobu mohl namítatel uplatňovat své námitky a připomínky, případně alternativní návrhy vymezení trasy obchvatu města Plasy.

Stavební úřad proto z uvedených důvodů o podané námitce rozhodl jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

- Šiml Radomil – 1. nevidím důvod napojení rodinného domu č.p.237 (st.p.č.352) od obchvatu Plas, když bude napojen rovněž od komunikace z Plas. Napojení ze dvou stran se mi zdá zcela nadbytečné. 2.S umístěním přelivového příkopu na můj pozemek p.č.620 nesouhlasím.

Stavební úřad námitku podanou na místním šetření dne 5.9.2018  z důvodu objektivity a v rámci součinnosti úřadů, v souladu s §8 odst.2 zák.500/2006 Sb. Správní řád a s §4 odst.1 stavebního zákona v platném znění, předal na místním šetření dne 5.9.2018 k vyjádření se k podané námitce investora - ŘSD ČR Správa Plzeň.

Dne 13.9.2018 obdržel stavební úřad vyjádření ŘSD ČR Správa Plzeň,

1.Napojení rodinného domu č.p. 237 (st.p. 352) - rodinný dům je napojený pouze z jedné strany       a to ze stávající silnice I/27 (komunikace z Plas). Vzhledem k nevyhovujícím rozhledovým poměrům v místě napojení na stávající komunikaci I/27 bylo navrženo nové napojení řešeného RD z nově navržené lesní cesty - stavební objekt SO 150 Přeložka lesní cesty v k.ú. Nebřeziny. Stávající napojení bude zrušeno. Rodinný dům není tedy napojený od obchvatu Plas - jedná se                o napojení z lesní cesty, která mimoúrovňově podchází pod obchvatem pod mostní estakádou přes řeku Střelu a napojuje se na stávající lesní cestu v lesním komplexu po pravé straně silnice I/27 ve směru od Plzně a pokračuje dále do lesa. Na lesní pozemky po pravé straně silnice I/27 nebude z nové přeložky umožněn sjezd. Tyto pozemky budou pro obhospodařování zpřístupněny právě nově navrženou lesní cestou (SO 150).

2.Umístění přelivného příkopu na p.č. 620 - Umístění přelivného příkopu je navrženo v nejnižším místě nivelety lesní cesty - SO 150. Z tohoto důvodu změna polohy není možná. Návrh trasy SO 150 považujeme za optimální také vzhledem k minimalizaci zásahu do přilehlých lesních pozemků.

Toto vyjádření stavební úřad dne 25.9.2018 zaslal na vědomí panu Šimlovi.

Dne 9.10.2018 obdržel stavební úřad vyjádření k zaslanému dopisu s tím, že: Umístění přelivného příkopu jako součást SO 150 na p.č„620 považuji za technický nesmysl. Lesní cesta může být naklopena do lesa, který vodu bez jakékoliv škody vstřebá, naopak mu prospěje. Podle jakého předpisu či normy může být komunikace odvodněna do pole. Váš argument o minimalizaci zásahu do lesních porostů je směšný, když při výstavbě obchvatu bude vykácen min. 1 ha lesa. Zničení úrody na cca 1 ha pole při přívalovém dešti by nevadilo. Proto trvám na posunutí SO 150 směrem do lesa mimo p.č.620.

Reakce na mé stanovisko z října 2017 zaslané projektantovi SUDOP po 1 roce je neomluvitelná. Při normální komunikaci mohl být uvedený problém již dávno vyřešen před odevzdáním projektu. Nesouhlasím proto s vydáním územního rozhodnutí ani stavebního povolení na stavbu 1/27 Plasy, obchvat do splnění mého požadavku.

Vyjádření stavebního úřadu:

- napojení rodinného domu a umístění přelivného příkopu

Stavební úřad rozhoduje v řízení o podané žádosti a v ní navrženému umístění stavby. Nepřísluší mu navrhovat či jinak projednávat řešení alternativního umístění. Navržená projektová dokumentace je vypracována podle platných zákonů a norem. Zároveň je zpracovaná autorizovanou osobou, která se na takovéto stavby specializuje.

Stavební úřad se proto po prověření dané situace s vyjádřením investora ztotožňuje.

Námitka byla podána účastníkem řízení, byla podána v zákonné lhůtě do ukončení veřejného ústního jednání, účastník v podání uvedl skutečnosti dle §89 odst.3 stavebního zákona. Nedošlo       k dohodě o námitce mezi účastníky řízení.

Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, t.j.  se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje s účinností od 17.10.2008 a s Územním plánem města Plasy, schváleným Zastupitelstvem města Plasy, který nabyl účinnosti dne 6.5.2008 a jeho změnou č.1 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 24.9.2008 a jeho změnou č.2 vydanou opatřením obecné povahy, která byla schválena Zastupitelstvem města Plasy a která nabyla účinnosti 6.10.2011.

Je v souladu s obecnými požadavky na využití území, závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavba je zařazena mezi stavby veřejně prospěšné. Prostorové vymezení koridoru pro umístění stavby bylo projednáno v rámci výše uvedených územně plánovacích dokumentací.

V současnosti nemá žadatel možnost návrhu alternativního umístění stavby, protože takové umístění by bylo v rozporu s územně plánovacími dokumentacemi výše uvedenými.

Stavební úřad rozhoduje v řízení o podané žádosti a v ní navrženému umístění stavby. Nepřísluší mu navrhovat či jinak projednávat řešení alternativního umístění.

Při pořizování územně plánovacích dokumentací jsou písemnosti oznamovány a doručovány veřejnou vyhláškou, tímto způsobem byly doručeny rovněž namítateli. Již v tuto dobu mohl namítatel uplatňovat své námitky a připomínky, případně alternativní návrhy vymezení trasy obchvatu města Plasy.

Stavební úřad proto z uvedených důvodů o podané námitce rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci s nesouhlasným nebo žádným vyjádřením ke stavbě:

- MUDr. Straková Marie – investice pro děti, nehodlám prodat

- Vaňhová Miroslava – nesouhlasím s omezením mého vlastnického práva, nechci, aby se cokoliv dělo na mém pozemku a bezprostřední blízkosti. Jsem kategoricky proti tomu, aby byly porušeny má vlastnická práva

- Ing. Velíšková Michaela – zast. Václavem Kašparem na základě plné moci – bez vyjádření

- Vaňha Richard - nesouhlasím s omezením mého vlastnického práva. Nechci, aby se cokoli dělo na mém pozemku. Nejlépe prosím pokud možno jiné řešení

- Jedličková Eliška – bez vyjádření

- Chramostová Jaroslava - žádám o zaslání koordinační situace s legendou kde bude řádně zakresleno a vysvětleno věcné břemeno a konkretizováno co přesně na kterém pozemku hodláte stavět a přesné vyčíslení věcného břemene společně s navrženým ohodnocením spočítaným na Kč. Bez tohoto se Vám nebudu vyjadřovat ani souhlasně ani nesouhlasně.

- JUDr. Jeníček Jiří - …k té části, kde jaksi vysvětlujete žalostné výkupní ceny, vám navrhuji okamžitý odkup mého domku s pozemky v dosud rekreační oblasti za cenu 2 700 000,- Kč.

- Koritenská Hana - zast. Koritenským Radovanem na základě plné moci – výměna pozemku z druhé strany záboru nebo rozšíření stávajícího pozemku, protože samostatný pozemek ve velikosti záboru 93 m2 je zemědělsky nevyužitelný

- Langerová Jitka - zast. Koritenským Radovanem na základě plné moci – výměna pozemku z druhé strany záboru nebo rozšíření stávajícího pozemku, protože samostatný pozemek ve velikosti záboru 93 m2 je zemědělsky nevyužitelný

- Koudele Luboš – bez vyjádření

- Kralovická zemědělská a.s. – preferujeme směnu pozemků, navrhujeme jednání s investorem stavby

- Ing. Bernášek Pavel – bez vyjádření

- Baxa Václav – na základě předloženého projektu obchvatu při pozemkové úpravě jsou určeny pouze dva pozemky na stavbu obchvatu p.č.1346 a p.č.1349. ostatních pozemků se stavba trvale dotknout nemá.

- Brejcha Petr – žádám o odkoupení celého dotčeného pozemku tak, jak bylo avizováno při jejich přerozdělení.

- Blažek Pavel – bez vyjádření

- Fux František – bez vyjádření

- Brožová Zdeňka – Pokud je to možné zkuste využít jiné pozemky. Nerozumím přesně jestli budete chtít celý pozemek nebo jen 161 m2

- Ing. Hynek Josef CSc. – vzhledem k tomu, že vám dosud není znám rozsah záborů a věcných břemen, nemohu Vám bohužel udělit souhlasné vyjádření vlastníka. K tomu předesílám, že                    o prodeji pozemků neuvažuji.

- Píšová Milena – bez vyjádření

- Nádvorník Josef – bez vyjádření

- Dr. Ing. Nový Zdeněk – nesouhlasím s jakýmkoli věcným břemenem. Trvalý zábor připustím kompenzací za směnu s jinou výměrou v k.ú. Nebřeziny stejného či většího rozsahu.

- RNDr. Plaček Bohumír – bez vyjádření

- Ing. Pech Václav – rozhodnutím státního pozemkového úřadu ze dne 9.10.2014 mě byla po pozemkové úpravě snížena celková plocha mých pozemků o 1409 m2 bez jakékoliv náhrady. Z tohoto důvodu nesouhlasím s výkupem mých pozemků par.č.1347 a poz.č.1353 a budu požadovat jejich nahrazení jiným pozemkem.

- Rambousek Václav – nesouhlasím s věcným břemenem z důvodu že těžká mechanizace, která by přes pozemek jezdila by znehodnotila půdu(únik olejů apod.). Nesouhlasí ani nájemce-pole by bylo rozděleno na více částí a tím špatně obdělávatelné.

- Skřivan Vladimír – bez vyjádření

- Urbánková Martina – v žádném případě nesouhlasím se zřízením věcného břemene. V případě nutnosti to pouze prodám.

Vyjádření stavebního úřadu:

Stavební úřad se k výše uvedeným nesouhlasným vyjádřením nemůže vyjádřit, protože jde o majetkové vypořádání, které není předmětem tohoto řízení.

Majetkové vypořádání bude vedeno v následném samostatném řízení. Podle § 170 stavebního zákona lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li mimo jiné o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury.

Dokladová část dokumentace obsahuje kromě souhlasů také odmítnuté, či podmíněné souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí (účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona) nebo souhlas nebyl doložen. V těchto případech vycházel stavební úřad z ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

Z výše uvedené části odůvodnění rozhodnutí je jednoznačné, že záměr je v souladu se zásadami Územního rozvoje Plzeňského kraje, v souladu s územně plánovací dokumentací města Plasy včetně jejich změn a že má být umístěna veřejně prospěšná stavba.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu určenou pro širokou veřejnost a sociální oblast a pro veřejně technické vybavení území obce, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

V souvislosti s výše uvedeným lze pro navrhovanou stavbu vydat územní rozhodnutí i bez souhlasu vlastníka, neboť je možno pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit. Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se nevyjádřila

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu                    a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li                    o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního                                                     Jana   Č á s o v á

razítka                                                        vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou (s výjimkou účastníků řízení podle ust. § 85 odst. 1, odst. 2 písmeno a) stavebního zákona).

Dle ust. § 25 odst. 2 správní ho řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední desce Města  Plas

Dále se písemnost zveřejní způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce města Plasy a zveřejněním na webových stránkách města Plasy, elektronické úřední desce města Plasy se písemnost považuje za doručenou.

Písemnost bude dále zveřejněna na úředních deskách úřadu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

(den vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 10.7.2018.

Obdrží:

Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel (doporučeně na doručenku)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle,

kterého zastupuje

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doporučeně na doručenku)

Město Plasy, IDDS: km4bum6

Město Kralovice, IDDS: jidbxnx

Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.(doručeno veřejnou vyhláškou)

Ing. Marie Nováková, Pod Hradem č.p. 386/26, Hradiště, 326 00  Plzeň 26

Petr Hladík, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00  Plzeň 23

Marie Molcarová, Babina č.p. 31, 331 01  Plasy

Ing. Růžena Kraftová, Manětínská č.p. 1505/29, Bolevec, 323 00  Plzeň 23

Jaromír Braun, Babina č.p. 7, 331 01  Plasy

JUDr. Jiří Jeníček, Vrchlického č.p. 726, 330 11  Třemošná

František Fux, Střední č.p. 1478/14, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23

Jindřich Hanzlíček, Nebřeziny č.p. 112, 331 01  Plasy

Marta Hanzlíčková, Nebřeziny č.p. 112, 331 01  Plasy

Petr Maciarz, Karla Steinera č.p. 869/40, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18

Iveta Maciarzová, Prvomájová č.p. 236/88, Křimice, 322 00  Plzeň 22

Luboš Černý, Nebřeziny č.p. 62, 331 01  Plasy

Otakar Kuruc, Nebřeziny č.p. 22, 331 01  Plasy

Martina Černá, Nebřeziny č.p. 62, 331 01  Plasy

Město Plasy, IDDS: km4bum6

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Jiří Doubek, Sokolovská č.p. 771/31, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23

Danuše Záhoříková, Plovární č.p. 1458/21, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1

Jiří Kolena, Babina č.p. 80, 331 01  Plasy

Josef Nádvorník, Nebřeziny č.p. 65, 331 01  Plasy

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IDDS: r7wjw7b

Tomáš Josífek, Babinská č.p. 556, 331 01  Plasy

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Město Kralovice, IDDS: jidbxnx

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Jan Kocourek, Babina č.p. 3, 331 01  Plasy

Vladislav Bunda, Výsluní č.p. 483, 331 01  Plasy

Zdeněk Vaník, Babina č.p. 4, 331 01  Plasy

Josef Valenta, Výrov č.p. 50, 331 41  Kralovice

Petr Vaník, Babina č.p. 60, 331 01  Plasy

Petra Holubová, Babina č.p. 60, 331 01  Plasy

PhDr. Petr Hána, Babina č.p. 23, 331 01  Plasy

Jaroslav Vodrážka, Babina č.p. 30, 331 01  Plasy

Libuše Legová, Čs. legií č.p. 1834, Rakovník II, 269 01  Rakovník 1

Milena Píšová, Radešov č.p. 24, 387 19  Čestice

Jitka Janská, Škábova č.p. 3056/18, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106

Luboš Koudele, Babina č.p. 57, 331 01  Plasy

Václav Baxa, Babina č.p. 22, 331 01  Plasy

Zemědělské a hospodářské stavby s.r.o., IDDS: v7pbfmi

Ing. Ivana Korelusová, Nadryby č.p. 56, 330 11  Třemošná

Ing. Iva Hondlíková, M. Vydrové č.p. 583/24, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1

Marie Sinkulová, Babina č.p. 38, 331 01  Plasy

Jana Bártová, Všestary č.p. 65, 503 12  Všestary

Lukáš Svátek, Malesická č.p. 1176/4, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18

Karel Procházka, K Nádraží č.p. 278/22, Křimice, 322 00  Plzeň 22

Miluše Malá, Strážnická č.p. 1016/4, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23

Ing. Václav Pech, Šafránová č.p. 942/15, Černice, 326 00  Plzeň 26

Jaroslav Soukup, Sokolovská č.p. 781/47, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23

Mgr. Šárka Rajchartová, V Aleji č.p. 569/23, Litice, 321 00  Plzeň 21

Tomáš Dušička, Babina č.p. 19, 331 01  Plasy

Pavlína Lauseckerová, Školní č.p. 458, 331 51  Kaznějov

Jaroslava Fenclová, Plzeňská č.p. 135, Senec, 330 08  Zruč-Senec

Hana Jarošová, Babina č.p. 9, 331 01  Plasy

Jitka Řezáčová, Babina č.p. 39, 331 01  Plasy

Věra Svobodová, Slabce č.p. 123, 270 41  Slabce

Marie Kovaříková, V Domkách č.p. 1323/50, 419 01  Duchcov

Pavel Spěvák, Babina č.p. 84, 331 01  Plasy

Stanislav Hošek, Černíkovice č.p. 16, 331 41  Kralovice

Václav Hošek, Břežany č.p. 12, 270 34  Čistá u Rakovníka

Jiří Černý, Babina č.p. 69, 331 01  Plasy

Adam Černý, Babina č.p. 72, 331 01  Plasy

Jitka Černá, Babina č.p. 69, 331 01  Plasy

Vlasta Toncarová, Školní č.p. 469, 331 51  Kaznějov

Tomáš Beránek, Dobříč č.p. 62, 330 05  Dobříč

Václava Odvárková, Hadačka č.p. 95, Výrov, 331 41  Kralovice

Kralovická zemědělská a.s., IDDS: r8ieugg

JUDr. Bohumil Šebek, Alšova č.p. 925, 334 41  Dobřany

Dana Nová, Babina č.p. 82, 331 01  Plasy

Eva Lišková, U Trati č.p. 776, 331 41  Kralovice

Václav Liška, Spojovací č.p. 1928/8, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

Eliška Vitíková, Obora č.p. 130, 331 51  Kaznějov

Jaromír Bouda, Drahotínská č.p. 361, 331 01  Plasy

Ing. Josef Hynek, Žebnice č.p. 14, 331 01  Plasy

Věra Bušková, Slunečná č.p. 701, 331 41  Kralovice

Petr Brejcha, Pavlišovská č.p. 2297/4, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913

Jaroslav Nový, Babina č.p. 77, 331 01  Plasy

Josef Prusík, Hadačka č.p. 38, Výrov, 331 41  Kralovice

Ludmila Prusíková, Hadačka č.p. 38, Výrov, 331 41  Kralovice

Vladimír Skřivan, Liliová č.p. 2281/36, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

Miloslav Korb, tř. Budovatelů č.p. 2326/82, 434 01  Most 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm

Povodí Vltavy, IDDS: gg4t8hf

Ing.arch. Petr Chaloupek, Češnovice č.p. 13, Pištín, 373 41  Hluboká nad Vltavou

Marie Nová, Nebřeziny č.p. 16, 331 01  Plasy

Václava Plačková, Nebřeziny č.p. 70, 331 01  Plasy

Martina Urbánková, Úzká č.p. 108, 331 51  Kaznějov

MUDr. Marie Straková, Zastávka č.p. 52, 334 01  Přeštice

Eliška Jedličková, Nebřeziny č.p. 65, 331 01  Plasy

Thi My Hanh Do, Plzeňská č.p. 141, 331 01  Plasy

Vodárenská a kanalizační a.s., IDDS: hrpgxrr

Eva Stejskalová, Potoční č.p. 470, 331 01  Plasy

Ing. Pavel Bernášek, Švýcarská č.p. 2428, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1

Jaroslava Chramostová, Poštovní č.p. 396, 331 51  Kaznějov

Richard Vaňha, Koterovská č.p. 2118/71, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

Miroslava Vaňhová, Koterovská č.p. 2118/71, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

Jan Kovářík, Drahotínská č.p. 507, 331 01  Plasy

Jaroslav Josífek, Drahotínská č.p. 474, 331 01  Plasy

Blažena Josífková, Drahotínská č.p. 474, 331 01  Plasy

Jiří Dostál, Moskevská č.p. 3064/19, 434 01  Most 1

Marie Dostálová, Moskevská č.p. 3064/19, 434 01  Most 1

Vendula Khaurová, Babinská č.p. 117, 331 01  Plasy

Marie Chaloupková, Nebřeziny č.p. 88, 331 01  Plasy

Pavel Blažek, Štichovice č.p. 29, 331 41  Kralovice

Radomil Šiml, Pod vilami č.p. 1631/15, 140 00  Praha 4-Nusle

Helena Mertlová, Bohumila Slámy č.p. 26, 331 01  Plasy

Václava Škuderová, K Pecím č.p. 1829/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23

Rostislav Kopecký, Na kopci č.p. 163/8, Praha 8-Ďáblice, 182 00  Praha 82

Petr Kovářík, Bohumila Slámy č.p. 27, 331 01  Plasy

Ing. Jiří Šváb, Lomnička č.p. 51, 331 01  Plasy

Pavol Macek, Homolova č.p. 10, Bratislava, Slovensko

Peter Macek, Planét č.p. 12, Bratislava, Slovensko

Václav Nový, V Úvoze č.p. 588, 331 51  Kaznějov

Milan Svoboda, Školní č.p. 461, 331 51  Kaznějov

Jindřich Labák, Ohradní č.p. 1353/33, 140 00  Praha 4-Michle

Dagmar Labáková, Ohradní č.p. 1353/33, 140 00  Praha 4-Michle

FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz

Marie Bajtová, Obora č.p. 156, 331 51  Kaznějov

Zdeněk Műller, K Doubravě č.p. 423, 331 51  Kaznějov

Jan Dub, Drahotínská č.p. 439, 331 01  Plasy

Milan Vágner, Nebřeziny č.p. 56, 331 01  Plasy

Jaroslava Jedličková, Zářečí č.p. 501, 391 65  Bechyně

Dr. Ing. Zdeněk Nový, Rooseveltova č.p. 400/25, 160 00  Praha 6-Bubeneč

Josef Pašek, Chotíkov č.p. 226, 330 17  Chotíkov

Václav Šimandl, Potoční č.p. 469, 331 01  Plasy

Ivana Hanzlíčková, Babinská č.p. 450, 331 01  Plasy

Milan Bartásek, Dražeň č.p. 5, 331 01  Plasy

Karel Boček, Rubešova č.p. 594/8, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

Jana Marcelová, Na Korábu č.p. 93, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1

Hana Spěváková, Babina č.p. 34, 331 01  Plasy

Jana Svobodová, K Trnové č.p. 117, 330 12  Horní Bříza

Ing. Michaela Velíšková, Nebílovy č.p. 32, 332 04  Nezvěstice

Václav Rambousek, Nad Úslavou č.p. 1119/14, Lobzy, 312 00  Plzeň 12

Jitka Langerová, U Pekařky č.p. 234/5, 180 00  Praha 8-Libeň

Hana Koritenská, Lichoceves č.p. 43, 252 64  Velké Přílepy

Farma Žichlice s.r.o., IDDS: guxewe6

Zdeňka Brožová, Oborská č.p. 554, 331 51  Kaznějov

Jan Holota, Nebřeziny č.p. 36, 331 01  Plasy

Miloš Holota, Nebřeziny č.p. 37, 331 01  Plasy

Václava Hejretová, Rabštejnská č.p. 1596/14, Bolevec, 323 00  Plzeň 23

Vladimír Dyk, Na Komárově č.p. 519, 331 51  Kaznějov

Václav Urbánek, Nebřeziny č.p. 99, 331 01  Plasy

Ivana Marešová, Mandlova č.p. 447/10, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1

Jana Schöllová, Družstevní č.p. 2551, 438 01  Žatec 1

Marie Vondrašová, Plzeňská tř. č.p. 345, 331 41  Kralovice

Mgr. Milan Pondělík, Česká Bříza č.p. 180, 330 11  Třemošná

RNDr. Bohumír Plaček, Vojtěšská č.p. 244/3, 110 00  Praha 1-Nové Město

Miluše Hanzlíčková, Babina č.p. 49, 331 01  Plasy

opatrovník : Jiří Prantner, Školní č.p. 186, 331 01  Plasy

pro:

Josef Křížek, adresa neznámá

Božena Křížková, adresa neznámá

Rudolf Plaček, Vančurova č.p. 313, Roztoky u Prahy – osoba , které nelze doručit

Veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 505/2, 617/1, 1007/2, 1193, 1379, 1383, 1384, 1405, 1407, 1475, 1553 v katastrálním území Babina,

st. p. 5, 23, 24, 25, 26, 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 126, parc. č. 40/1, 52/2, 101/11, 136/1, 136/7, 136/8, 356, 357/2, 370/5, 389/1, 485, 487, 493, 494, 505, 647 v katastrálním území Nebřeziny,

st. p. 971, parc. č. 114/1, 173/3, 173/7, 442/5, 445/1, 633, 776, 786 v katastrálním území Plasy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Plasy, Nebřeziny č.p. 41, č.p. 9, č.p. 19, č.p. 43, č.p. 3, č.p. 52, č.p. 35, č.p. 61, č.p. 28, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 58, č.p. 53 a č.p. 62,  Plasy č.p. 556

Ostatní

NIPI ČR o.s., Krajské konzultační středisko  Plzeňský kraj, nám. Republiky 28, 301 00  Plzeň 1

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

ČD - Telematika a.s., RZ Plzeň, IDDS: dgzdjrp

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  Plzeň, Sušická č.p. 1168/23, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00  Plzeň 26

České dráhy, a.s., regionální správa majetku, IDDS: e52cdsf

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

dotčené správní úřady

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15  Praha 1

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, IDDS: zzjbr3p

Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby a dopravy, IDDS: jidbxnx

Městský úřad Kralovice, odbor reg. rozvoje a územního plánu, IDDS: jidbxnx

Městský úřad Kralovice, odbor  ŽP, IDDS: jidbxnx

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69

DRÁŽNÍ  ÚŘAD sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Obvodní  báňský úřad, pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: rn6aas6